## Лист1
График отключения оборудования
№п/п | Наименование оборудования | Дата | Время отключения | Причина
1 | Отключение ТП-722 | 14.10.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-722 | 14.10.2013г. | 16-00 | Работы окончены
2 | Отключение ТП-240 | 01.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-240 | 01.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
3 | Отключение ТП-14 | 01.11.2013г. | 9-10 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-14 | 01.11.2013г. | 15-00 | Работы окончены
4 | Отключение ТП-301 | 05.11.2013г. | 9-05 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-301 | 05.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
5 | Отключение ТП-14 | 05.11.2013г. | 9-15 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-14 | 05.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
6 | Отключение ТП-266 | 06.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-266 | 06.11.2013г. | 15-00 | Работы окончены
7 | Отключение ТП-302 | 06.11.2013г. | 9-05 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-302 | 06.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
8 | Отключение ТП-401 | 07.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-401 | 07.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
9 | Отключение ТП-266 | 07.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-266 | 07.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
10 | Отключение ТП-402 | 08.11.2013г. | 9-15 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-402 | 08.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
11 | Отключение ТП-48н | 08.11.2013г. | 9-10 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-48н | 08.11.2013г. | 15-00 | Работы окончены
12 | Отключение ТП-403 | 11.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-403 | 11.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
13 | Отключение ТП-48н | 11.11.2013г. | 9-20 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-48н | 11.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
14 | Отключение ТП-501 | 12.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-501 | 12.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
15 | Отключение ТП-1453 | 12.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по ремонту КЛ 6кВ
| Включение ТП-1453 | 12.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
16 | Отключение ТП-447 | 12.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-447 | 12.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
17 | Отключение ТП-502 | 13.11.2013г. | 9-05 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-502 | 13.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
18 | Отключение ТП-601 | 13.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-601 | 13.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
19 | Отключение ТП-602 | 14.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-602 | 14.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
20 | Отключение ТП-603 | 14.11.2013г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-603 | 14.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
21 | Отключение ТП-604 | 15.11.2013г. | 9-05 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-604 | 15.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
22 | Отключение ТП-258 | 15.11.2013г. | 9-10 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-258 | 15.11.2013г. | 16-00 | Работы окончены
23 | Отключение ТП-201 | 05.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-201 | 05.12.2013г. | 15-00 | Работы окончены
24 | Отключение ТП-708 | 06.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-708 | 06.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
25 | Отключение ТП-204 | 06.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-204 | 06.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
26 | Отключение КЛ-10кВ на ТП-416 | 06.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение КЛ-10кВ на ТП-416 | 06.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
27 | Отключение КЛ-0.4кВ на ТП-259-УП-1154 | 09.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение КЛ-0.4кВ на ТП-259-УП-1154 | 09.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
28 | Отключение ТП-203 | 09.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-203 | 09.12.2013г. | 15-00 | Работы окончены
29 | Отключение ТП-402 | 09.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
30 | Отключение ТП-713 | 10.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-713 | 10.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
31 | Отключение ТП-731 | 10.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-731 | 10.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
32 | Отключение ТП-203 | 11.12.2013г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-203 | 11.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
33 | Включение ТП-402 | 12.12.2013г. | 16-00 | Работы окончены
34 | Отключение ТП-1453 | 14.01.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-1453 | 14.01.2014г. | 16-00 | Работы окончены
35 | Отключение ТП-604 - ТП-605 | 14.01.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-604 - ТП-605 | 14.01.2014г. | 16-00 | Работы окончены
36 | Отключение ТП-602 | 15.01.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-602 | 15.01.2014г. | 16-00 | Работы окончены
37 | Отключение ТП-608 | 15.01.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-608 | 15.01.2014г. | 16-00 | Работы окончены
38 | Отключение ТП-725 | 15.01.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-725 | 15.01.2014г. | 16-00 | Работы окончены
39 | Отключение ТП-79 (ввод Т1) | 20.02.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-79 (ввод Т1) | 20.02.2014г. | 16-00 | Работы окончены
40 | Отключение ТП-202 | 27.02.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-202 | 27.02.2014г. | 16-00 | Работы окончены
41 | Отключение ТП-608 | 28.02.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-608 | 28.02.2014г. | 16-00 | Работы окончены
42 | Отключение ТП-1390 | 03.03.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-1390 | 03.03.2014г. | 16-00 | Работы окончены
43 | Отключение ТП-79 (ввод Т2) | 12.03.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-79 (ввод Т2) | 12.03.2014г. | 16-00 | Работы окончены
44 | Отключение ТП-603 | 14.03.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-603 | 14.03.2014г. | 16-00 | Работы окончены
45 | Отключение ТП-203 | 11.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-203 | 11.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
46 | Отключение ТП-226 | 11.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-226 | 11.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
47 | Отключение ТП-201 | 14.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-201 | 14.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
48 | Отключение ТП-701 | 14.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-701 | 14.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
49 | Отключение ТП-219 | 14.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-219 | 14.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
50 | Отключение ТП-504 | 15.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-504 | 15.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
51 | Отключение ТП-815 | 15.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
| Включение ТП-815 | 15.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
52 | Отключение ТП-913 | 15.04.2014г. | 9-00 | Для проведения ремонтных работ
53 | Отключение ТП-1390 | 16.04.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-1390 | 16.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
54 | Отключение ТП-1359 | 16.04.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-1359 | 16.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
55 | Отключение ТП-1350 | 16.04.2014г. | 9-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение ТП-1350 | 16.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
56 | Включение ТП-913 | 16.04.2014г. | 16-00 | Работы окончены
57 | Отключение ТП-1359 фид.№1 | 22.04.2014г. | 9-00 | По заявке потребителя
| Включение ТП-1359 фид.№1 | 22.04.2014г. | 16-00
58 | Отключение КЛ 0,4кВ на ЦТП-188 | 23.04.2014г. | 13-00 | Для проведения работ по установке учета эл. энергии
| Включение КЛ 0,4кВ на ЦТП-188 | 23.04.2014г. | 16-20 | Работы окончены
59 | Отключение ТП-201 | 12.05.2014г. | 10-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-201 | 12.05.2014г. | 13-00 | Работы окончены
60 | Отключение ТП-48 КЛ 0,4кВ "Склад" | 13.05.2014г. | 09-15 | Повреждение КЛ 0,4кВ
61 | Отключение ТП-202 | 13.05.2014г. | 09-45 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-202 | 13.05.2014г. | 15-00 | Работы окончены
62 | Отключение ТП-601 п. Дороничи | 14.05.2014г. | 09-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-601 п. Дороничи | 14.05.2014г. | 15-00 | Работы окончены
63 | Отключение ТП-602 п. Дороничи | 15.05.2014г. | 09-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-602 п. Дороничи | 15.05.2014г. | 15-20 | Работы окончены
64 | Отключение ТП-203 | 16.05.2014г. | 09-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-203 | 16.05.2014г. | 12-00 | Работы окончены
65 | Отключение ТП-204 | 16.05.2014г. | 12-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-204 | 16.05.2014г. | 15-20 | Работы окончены
66 | Отключение ТП-302 | 19.05.2014г. | 09-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-302 | 19.05.2014г. | 13-00 | Работы окончены
67 | Отключение ТП-502 | 19.05.2014г. | 13-20 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-502 | 19.05.2014г. | 16-00 | Работы окончены
68 | Отключение ТП-1390 ф.5 ПС "Птицефабрика" | 19.05.2014г. | 21-00 | По распоряжению диспетчера ГЭС
69 | Отключение РТП-116 ф.5 ПС "Птицефабрика" | 19.05.2014г. | 21-30 | По распоряжению диспетчера ГЭС
70 | Отключение ТП-501 | 20.05.2014г. | 09-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-501 | 20.05.2014г. | 12-00 | Работы окончены
71 | Отключение ТП-301 | 20.05.2014г. | 13-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-301 | 20.05.2014г. | 15-20 | Работы окончены
72 | Включение ТП-1390 ф.5 ПС "Птицефабрика" | 20.05.2014г. | 21-30 | По распоряжению диспетчера ГЭС
73 | Включение РТП-116 ф.5 ПС "Птицефабрика" | 20.05.2014г. | 22-00 | По распоряжению диспетчера ГЭС
74 | Отключение ТП-401 | 21.05.2014г. | 09-20 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-401 | 21.05.2014г. | 11-40 | Работы окончены
75 | Отключение ТП-603 с. Русское | 21.05.2014г. | 12-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-603 с. Русское | 21.05.2014г. | 15-20 | Работы окончены
76 | Отключение КРУН№2 и ТП-403 | 22.05.2014г. | 09-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение КРУН№2 и ТП-403 | 22.05.2014г. | 12-15 | Работы окончены
77 | Отключение КРУН№1 и ТП-604 | 22.05.2014г. | 13-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение КРУН№1 и ТП-604 | 22.05.2014г. | 16-10 | Работы окончены
78 | Отключение ТП-605 и ТП-604 | 24.05.2014г. | 12-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-605 и ТП-604 | 24.05.2014г. | 21-00 | Работы окончены
79 | Отключение ТП-416 | 27.05.2014г. | 10-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-416 | 27.05.2014г. | 12-30 | Работы окончены
80 | Отключение ТП-913 | 27.05.2014г. | 12-50 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-913 | 27.05.2014г. | 15-00 | Работы окончены
81 | Отключение ТП-603 п. Дороничи | 28.05.2014г. | 08-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-603 п. Дороничи | 28.05.2014г. | 11-00 | Работы окончены
82 | Отключение ТП-713 | 28.05.2014г. | 12-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-713 | 28.05.2014г. | 15-30 | Работы окончены
83 | Отключение ТП-608 | 29.05.2014г. | 09-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-608 | 29.05.2014г. | 11-00 | Работы окончены
84 | Отключение ТП-731 | 29.05.2014г. | 12-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-731 | 29.05.2014г. | 15-00 | Работы окончены
85 | Отключение ТП-615 | 02.06.2014г. | 09-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-615 | 02.06.2014г. | 10-30 | Работы окончены
86 | Отключение ТП-336 | 02.06.2014г. | 10-00 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-336 | 02.06.2014г. | 12-30 | Работы окончены
87 | Отключение ТП-601 | 04.06.2014г. | 09-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-601 | 04.06.2014г. | 12-00 | Работы окончены
88 | Отключение ТП-602 | 06.06.2014г. | 13-30 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-602 | 06.06.2014г. | 15-20 | Работы окончены
89 | Отключение ТП-603 | 06.06.2014г. | 13-31 | Для проведения текущего ремонта
| Включение ТП-603 | 06.06.2014г. | 15-21 | Работы окончены
90 | ТП-1390,РУ-0,4кВ отключена КЛ-0,4кВ "Автосервис" | 23.07.2014г. | 17-45 | Повреждение КЛ 0,4кВ
| ТП-1390,РУ-0,4кВ включена КЛ-0,4кВ "Автосервис" | 25.07.2014г. | 10-20 | Работы окончены
91 | Отключение ТП-503 | 10.08.2014г. | 18-00 | Сгорел силовой трансформатор
| Включение ТП-503 | 14.08.2014г. | 14-00 | Работы по замене трансформатора окончены
92 | Отключение Ф. 6кВ №5 ПС Киров на ТП-20 | 23.09.2014г. | 10-25 | Авария на ПС Киров
| Включение Ф. 6кВ №5 ПС Киров на ТП-20 | 23.09.2014г. | 15-25 | Работы по устраннию аварии закончены
93 | ТП-945 Включение СВН от II с.ш. Отключение ВН ф.3 ПС "Скопино" I с.ш. | 08.10.2014г. | 17-05 | По распоряжению диспетчера ГЭС
94 | ТП-447 Включение ВН I с.ш. на ТП 513/476 | 09.10.2014г. | 14-00 | По распоряжению диспетчера ГЭС
95 | ТП-945 Включение ВН ф.3 ПС "Скопино" I с.ш. Отключение СВН от II с.ш. | 09.10.2014г. | 15-00 | По распоряжению диспетчера ГЭС
96 | ТП-14 II с.ш. отключение ЗН на ТП-443 Включение ВН на ТП-443 Отключение СР от Iс.ш. | 14.10.14г. | 14-10 | По распоряжению диспетчера ГЭС
97 | ТП-1390 Отключение ВН на ТП-1359 Включение ЗН на ТП-1359 | 19.10.14г. | 15-20 | Текущий ремонт трансформаторов персоналом МУП "Горэлектросеть"
98 | ТП-1390 Отключение ЗН на ТП-1359 Включение ВН на ТП-1359 | 20.10.14г. | 16-30 | Работы по ремонту трансформаторов окончены
99 | ТП-9843 РУ0,4 кВ включение рубильника на I и II с.ш. на дом по ул. Пушкина 36/1 | 05.11.14г. | 11-00 | Подача ээ потребителям
100 | ТП-1350 РУ0,4кВ отключение ввод №2 | 06.11.14г. | 09-00 | Ремонтные работы на ТП
| ТП-1350 РУ0,4кВ включение ввод №2 | 06.11.14г. | 10-00 | Ремонтные работы закончены
101 | Отключение ТП-722 | 11.12.14г. | 12-20 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-722 | 11.12.14г. | 14-30 | Работы выполнены
102 | Отключение ТП-501 | 12.12.14г. | 09-20 | Замена транс. тока
| Включение ТП-501 | 12.12.14г. | 10-10 | Работы выполнены
103 | Отключение ТП-502 | 12.12.14г. | 10-30 | Замена транс. тока
| Включение ТП-502 | 12.12.14г. | 11-40 | Работы выполнены
104 | Отключение ТП-503 | 12.12.14г. | 12-20 | Замена транс. тока
| Включение ТП-503 | 12.12.14г. | 13-40 | Работы выполнены
105 | Отключение ТП-815 | 12.12.14г. | 15-00 | Замена транс. тока
| Включение ТП-815 | 12.12.14г. | 16-10 | Работы выполнены
106 | Отключение ТП-604 | 15.12.14г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-604 | 15.12.14г. | 17-00 | Работы выполнены
107 | Отключение ТП-819 | 16.12.14г. | 09-30 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-819 | 16.12.14г. | 15-00 | Работы выполнены
108 | Отключение ТП-708 | 17.12.14г. | 09-20 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-708 | 17.12.14г. | 16-00 | Работы выполнены
109 | Отключение ТП-Б203 | 18.12.14г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-Б203 | 18.12.14г. | 16-00 | Работы выполнены
110 | Отключение ТП-731 | 18.12.14г. | 10-10 | Замена транс. тока
| Включение ТП-731 | 18.12.14г. | 11-00 | Работы выполнены
111 | Отключение ТП-608 | 19.12.14г. | 09-00 | Замена транс. тока
| Включение ТП-608 | 19.12.14г. | 09-40 | Работы выполнены
112 | Отключение ТП-615 | 22.12.14г. | 09-00 | Замена транс. тока
| Включение ТП-615 | 22.12.14г. | 10-20 | Работы выполнены
113 | Отключение ТП-51 | 22.12.14г. | 10-00 | Ремонт вводного выключателя 0,4кВ
| Включение ТП-51 | 22.12.14г. | 13-20 | Работы выполнены
114 | Отключение ТП-713 | 24.12.14г. | 10-00 | Замена транс. тока
| Включение ТП-713 | 24.12.14г. | 10-50 | Работы выполнены
115 | Отключение ТП-336 | 26.12.14г. | 09-20 | Замена транс. тока
| Включение ТП-336 | 26.12.14г. | 10-30 | Работы выполнены
116 | Отключение ТП-10 | 02.01.15г. | 22-00 | Отключился ф.№8 ПС "Гнусино"
| Включение ТП-10 | 02.01.15г. | 23-20 | Подано резервоное питание со стороны ТП-677
117 | Отключение ТП-1650 | 10.01.15г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-1650 | 10.01.15г. | 13-00 | Работы выполнены
118 | Отключение ТП-1658 | 10.01.15г. | 13-20 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-1658 | 10.01.15г. | 17-00 | Работы выполнены
119 | Отключение ТП-1309 | 11.01.15г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-1309 | 11.01.15г. | 14-00 | Работы выполнены
120 | Отключение ТП-713 | 20.01.15г. | 14-00 | Ремонтные работы (пропала фаза "С")
| Включение ТП-713 | 21.01.15г. | 12-00 | Работы выполнены
121 | Отключение ТП-115 | 05.02.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-115 | 05.02.15г. | 14-30 | Работы выполнены
122 | Отключение ТП-489 | 11.02.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-489 | 11.02.15г. | 12-00 | Работы выполнены
123 | Отключение ТП-20 | 12.02.15г. | 09-30 | Аварийное отключение ф.№5 ПС "Киров"
124 | Отключение ТП-818 | 12.02.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-818 | 12.02.15г. | 12-30 | Работы выполнены
125 | Отключение ТП-1453 | 12.02.15г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП
126 | Включение ТП-20 | 12.02.15г. | 15-00 | Авария устранена. Включение ф.5 ПС "Киров"
127 | Включение ТП-1453 | 12.02.15г. | 16-30 | Работы выполнены
128 | Отключение ТП-135 | 12.02.15г. | 21-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-135 | 12.02.15г. | 23-30 | Работы выполнены
129 | Отключение ТП-51 | 13.02.15г. | 00-10 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-51 | 13.02.15г. | 02-20 | Работы выполнены
130 | Отключение ТП-724 | 14.02.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-724 | 14.02.15г. | 12-25 | Работы выполнены
131 | Отключение ТП-1161 | 16.02.15г. | 09-30 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-1161 | 16.02.15г. | 12-00 | Работы выполнены
132 | Отключение ТП-1162 | 16.02.15г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-1162 | 16.02.15г. | 15-10 | Работы выполнены
133 | Отключение ТП-1006 | 17.02.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-1006 | 17.02.15г. | 13-00 | Работы выполнены
134 | Отключение РВ-Т1 ТП-204 | 17.02.15г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП
| Включение РВ-Т1 ТП-204 Отключение РВ-Т2 ТП-204 | 17.02.15г. | 14-20
| Включение РВ-Т2 ТП-204 | 17.02.15г. | 16-00 | Работы выполнены
135 | Отключение ТП-815 | 26.02.15г. | 10-30 | Текущий ремонт ТП
| Включение ТП-815 | 26.02.15г. | 12-00 | Работы выполнены
136 | ТП1225 отключение ввод 0,4кВ Т1 | 16.03.15г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП1225 включение ввод 0,4кВ Т1 | 16.03.15г. | 10-00 | Работы выполнены
| ТП1225 отключение ввод 0,4кВ Т2 | 16.03.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП1225 включение ввод 0,4кВ Т2 | 16.03.15г. | 11-00 | Работы выполнены
137 | ТП945 отключение ввод 0,4кВ Т1 | 17.03.15г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП945 включение ввод 0,4кВ Т1 | 17.03.15г. | 10-00 | Работы выполнены
| ТП945 отключение ввод 0,4кВ Т2 | 17.03.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП945 включение ввод 0,4кВ Т2 | 17.03.15г. | 11-00 | Работы выполнены
138 | ТП1299 отключение ввод 0,4кВ Т1 | 18.03.15г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП1299 включение ввод 0,4кВ Т1 | 18.03.15г. | 10-00 | Работы выполнены
| ТП1299 отключение ввод 0,4кВ Т2 | 18.03.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП1299 включение ввод 0,4кВ Т2 | 18.03.15г. | 11-00 | Работы выполнены
139 | ТП489 отключение ввод 0,4кВ Т2 | 18.03.15г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП 489 РУ6кВ персоналом МУП "Горэлектросеть"
| ТП489 включение ввод 0,4кВ Т2 | 18.03.15г. | 16-00 | Работы выполнены
140 | ТП489 отключение ввод 0,4кВ Т1 | 19.03.15г. | 08-40 | Текущий ремонт ТП 489 РУ6кВ персоналом МУП "Горэлектросеть"
| ТП489 включение ввод 0,4кВ Т1 | 19.03.15г. | 16-00 | Работы выполнены
141 | ТП245 отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т2 | 25.03.15г. | 16-30 | Работы по замене Трансформатора Т2
| ТП245 включение ВН в РУ10кВ на Т2 | 26.03.15г. | 16-00 | Работы выполнены
142 | ТП204 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 27.04.15г. | 08-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП204 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 27.04.15г. | 09-00 | Работы выполнены
143 | ТП73 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 27.04.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП73 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 27.04.15г. | 11-00 | Работы выполнены
144 | ТП201 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 27.04.15г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП201 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 27.04.15г. | 14-00 | Работы выполнены
145 | ТП219 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 27.04.15г. | 15-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП219 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 27.04.15г. | 16-00 | Работы выполнены
146 | ТП501 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 28.04.15г. | 08-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП501 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 28.04.15г. | 09-00 | Работы выполнены
147 | ТП502 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 28.04.15г. | 09-15 | Текущий ремонт ТП
| ТП502 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 28.04.15г. | 10-15 | Работы выполнены
148 | ТП503 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 28.04.15г. | 10-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП503 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 28.04.15г. | 11-30 | Работы выполнены
149 | ТП513 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 28.04.15г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП513 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 28.04.15г. | 16-00 | Работы выполнены
150 | ТП872 отключение ввод 0,4кВ Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т2 | 29.04.15г. | 08-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП872 включение ВН в РУ10кВ на Т2, включение ввод 0,4кВ Т2 | 29.04.15г. | 09-00 | Работы выполнены
| ТП872 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 29.04.15г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП872 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 29.04.15г. | 10-00 | Работы выполнены
151 | ТП943 отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 29.04.15г. | 13-00 | Текущий ремонт Т1
| ТП943 включение ВН в РУ10кВ на Т1 | 29.04.15г. | 14-00 | Работы выполнены
| ТП943 отключение ВН в РУ10кВ на Т2 | 29.04.15г. | 14-00 | Текущий ремонт Т2
| ТП943 включение ВН в РУ10кВ на Т2 | 29.04.15г. | 15-00 | Работы выполнены
| ТП943 отключение ВН в РУ10кВ на Т3 | 29.04.15г. | 15-00 | Текущий ремонт Т3
| ТП943 включение ВН в РУ10кВ на Т3 | 29.04.15г. | 16-00 | Работы выполнены
| ТП943 отключение ВН в РУ10кВ на Т4 | 29.04.15г. | 16-00 | Текущий ремонт Т4
| ТП943 включение ВН в РУ10кВ на Т4 | 29.04.15г. | 17-00 | Работы выполнены
152 | ТП913 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 30.04.15г. | 08-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП913 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 30.04.15г. | 09-00 | Работы выполнены
153 | ТП203 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 30.04.15г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП203 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 30.04.15г. | 11-00 | Работы выполнены
154 | ТП603 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 2015-05-12 | 9-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП603 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 2015-05-12 | 13-00 | Работы выполнены
155 | ТП201 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-13 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП201 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-13 | 13-00 | Работы выполнены
156 | ТП602 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение МВТ в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-13 | 13-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП602 включение МВТ в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-13 | 16-40 | Работы выполнены
157 | ТП202 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-14 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП202 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-14 | 13-00 | Работы выполнены
158 | ТП601 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-15 | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП601 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-15 | 14-00 | Работы выполнены
159 | ТП302 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-18 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП302 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-18 | 12-20 | Работы выполнены
160 | ТП502 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-18 | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП502 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-18 | 16-00 | Работы выполнены
161 | ТП301 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 2015-05-19 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП301 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 2015-05-19 | 11-00 | Работы выполнены
162 | ТП501 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ВН в РУ10кВ на Т1 | 2015-05-19 | 11-20 | Текущий ремонт ТП
| ТП501 включение ВН в РУ10кВ на Т1, включение ввод 0,4кВ Т1 | 2015-05-19 | 14-30 | Работы выполнены
163 | ТП604 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-20 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП604 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-20 | 13-00 | Работы выполнены
164 | ТП602 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-05-26 | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП602 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-26 | 14-40 | Работы выполнены
165 | ТП615 отключение ввод 0,4кВ Т1, отключение ЛР 10кВ на Т1 | 2015-05-27 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП615 включение ЛР 10кВ на Т1, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-05-27 | 11-00 | Работы выполнены
166 | ТП1309 аварийное отключение | 2015-05-28 | 06-00 | Аварийное отключение ф.№13 ПС "Восточная"
| ТП1309 перевод на резервный питающий кабель | 2015-05-28 | 07-00 | Перевод питания на КЛ 10кВ от ТП-1311
167 | ТП402 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН 10кВ на Тр-р | 2015-06-02 | 9-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП402 включение ВН 10кВ на Тр-р, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-06-02 | 11-00 | Работы выполнены
168 | ТП403 отключение ввод 0,4кВ Т1 и Т2, отключение ВН 10кВ на Т1 и Т2 | 2015-06-02 | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП403 включение ВН 10кВ на Т1 и Т2, включение ввода 0,4кВ Т1 и Т2 | 2015-06-02 | 16-00 | Работы выполнены
169 | ТП401 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН 10кВ на Тр-р | 2015-06-04 | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП401 включение ВН 10кВ на Тр-р, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-06-04 | 11-30 | Работы выполнены
170 | ТП401 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД-10 на Тр-р | 2015-06-04 | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП401 включение РЛНД-10 на Тр-р, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-06-04 | 15-00 | Работы выполнены
171 | ТП1162 аварийное отключение | 2015-06-08 | 10-30 | Выгорели предохранители ПКТ-102
| ТП1162 отключение РВ Тр-ра | 2015-06-08 | 10-45 | Работы по замене предохранителей
| ТП1162 включение РВ Тр-ра | 2015-06-08 | 11-00 | Произведена замена предохранителей
172 | ТП608 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД-10, отключение ВН-10 | 2015-06-17 | 09-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП608 включение РЛНД-10, включение ВН-10 на Тр-р, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-06-17 | 12-20 | Работы выполнены
173 | ТП702 отключение ввод 0,4кВ Т1, Т2, отключение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2 | 2015-06-24 | 10-20 | Текущий ремонт ТП
| ТП702 включение ВН в РУ10кВ на Т1, на Т2, включение ввода 0,4кВ Т1, Т2 | 2015-06-24 | 14-00 | Работы выполнены
174 | ТП713 отключение РЛНД-10, замена предохранителя. | 2015-07-08 | 09-30 | Пропала фаза "С" РУ 10кВ ТП-713
| ТП713 включение РЛНД-10 | 2015-07-08 | 10-00 | Работы по замене предохранителя выполнены
175 | ТП819 отключение рубильника 0,4кВ "Заправка", замена предохранителя | 2015-07-12 | 13-40 | Пропало напряжение у потребителя
| ТП819 включение рубильника 0,4кВ "Заправка" | 2015-07-12 | 13-45 | Работы по замене предохранителя выполнены
176 | ТП1656 отключение масляного выключателя, отключение линейного разъединителя, включение заземляющих ножей линейного разъединителя на ТП-1657 | 2015-07-14 | 17-00 | Текущий ремонт масляного выключателя
| ТП1656 отключение заземляющих ножей линейного разъединителя, включение линейного разъединителя, включение масляного выключателя в сторону ТП-1657 | 2015-07-14 | 19-30 | Работы по текущему ремонту масляного выключателя выполенены
177 | ТП 502 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра | 2015-07-17 | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 502 включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-07-17 | 11-00 | Работы выполнены
178 | ТП 815 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра | 2015-07-20 | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 815 включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-07-20 | 14-00 | Работы выполнены
179 | ТП 1359 отключение ВН тр-ра №1, включение ЗН тр-ра №1 | 2015-08-17 | 10-00 | Текущий ремонт трансформатора №1
| ТП 1359 отключение ЗН тр-ра №1, включение ВН тр-ра №1 | 2015-08-17 | 13-00 | Работы выполнены
180 | ТП 601 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра №1 | 2015-08-20 | 08-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 601 включение ввода 0,4кВ Тр-ра №1 | 2015-08-20 | 10-00 | Работы выполнены
| ТП 601 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра №2 | 2015-08-20 | 10-10 | Текущий ремонт ТП
| ТП 601 включение ввода 0,4кВ Тр-ра №2 | 2015-08-20 | 12-30 | Работы выполнены
181 | РТП 1 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра №1 | 2015-08-21 | 06-00 | Текущий ремонт ТП
| РТП 1 включение ввода 0,4кВ Тр-ра №1 | 2015-08-21 | 07-00 | Работы выполнены
182 | ТП-713 аварийное отключение РУ 0,4кВ | 2015-09-01 | 06-00 | Авария на РУ-0,4кВ
| ТП-713 отключение РЛНД-10 | 2015-09-01 | 07-00 | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ
| ТП-713 включение РЛНД-10 | 2015-09-02 | 16-00 | Работы выполнены
183 | ТП-604 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД-10 | 2015-09-11 | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-604 включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-09-11 | 11-00 | Работы выполнены
184 | ТП-606 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение РЛНД-10 | 2015-09-11 | 12-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-606 включение РЛНД-10, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 2015-09-11 | 16-00 | Работы выполнены
185 | Отключение ТП-1350 | 15.10.2015г. | 08-00 | Плановые ремонтные работы
| Включение ТП-1350 | 15.10.2015г. | 17-00 | Работы окончены
186 | Отключение ТП-1309 | 24.10.2015г. | 20-00 | Авария на питающем кабеле 10кВ
| Включение ТП-1309 | 24.10.2015г. | 23-15 | Работа по переводу питания выполнена
187 | ТП 1006 РУ 10кВ 1 и 2 с.ш. включение ВН на ТП 1007 | 19.11.2015г. | 10-00 | Ввод в эксплуатацию ТП-1007
| ТП 1007 РУ 10кВ 1 и 2 с.ш. включение РВ Тр-р1 и Тр-р2 | 19.11.2015г. | 10-20 | Работы по включению выполнены
188 | ТП-Б-347 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ВН-10 кВ | 27.11.2015г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-Б-347 включение вводного ВН-10кВ, включение ввода 0,4кВ Тр-ра | 27.11.2015г. | 14-00 | Работы выполнены
189 | ТП-901 РУ 6кВ I с.ш. отключен разъединитель на ТП-600 I с.ш. | 24.12.2015г. | 17-00 | Повреждение КЛ 6кВ ТП-600 Iс.ш.-ТП-901 Iс.ш.
190 | ТП 531 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10 | 14.01.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 531 включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 14.01.2016г. | 12-30 | Работы выполнены
191 | ТП Б330 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10 | 11.02.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП Б330 включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 11.02.2016г. | 12-00 | Работы выполнены
192 | ТП 201 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10 | 16.02.2016г. | 10-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП 201 включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 16.02.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
193 | ТП 219 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10 | 17.02.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 219 включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 17.02.2016г. | 12-00 | Работы выполнены
194 | ТП 226 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10 | 17.02.2016г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 226 включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 17.02.2016г. | 16-00 | Работы выполнены
195 | ТП 48 аварийное отключение | 23.02.2016г. | 04-07 | Аварийное отключение ф.10кВ № 5 ПС "Халтурин". Выход из строя трансформатора на ТП-48
| ТП 48 отключение ЛРНД-10 включение ЗН в сторону ТП. | 23.02.2016г. | 06-40 | Работы по замене неисправного трансформатора
| ТП 48 отключение ЗН трансформатора, включение ЛРНД-10 | 24.02.2016г. | 14-30 | Работы по замене Тр-ра выполнены
196 | ТП 713 отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10. включение ЗН в сторону ТП | 03.03.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 713 отключение ЗН, включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 03.03.2016г. | 11-00 | Работы выполнены
197 | ТП 203 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10, установка ПЗ на спуск к ТП | 03.03.2016г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 203 (Дороничи) снятие ПЗ, отключение ЗН, включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 03.03.2016г. | 15-20 | Работы выполнены
198 | ТП 204 (Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра, отключение ЛРНД-10, установка ПЗ на спуск к ТП | 04.03.2016г. | 09-20 | Текущий ремонт ТП
| ТП 204 (Дороничи) снятие ПЗ, отключение ЗН, включение ЛРНД-10 включение ввод 0,4кВ Тр-ра. | 04.03.2016г. | 11-40 | Работы выполнены
199 | ТП 603(Дороничи) отключение ввод 0,4кВ Тр-ра Т1 и Т2, отключение ЛР-10 ф.10кВ №2 ПС "Пасегово", отключение ЛР-10 ф.10кВ №6 ПС "Пасегово" | 09.03.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 603 (Дороничи) включение ЛР-10 ф.10кВ №2 ПС "Пасегово", включение ЛР-10 ф.10кВ №6 ПС "Пасегово", включение ввод 0,4кВ Тр-ра Т1 и Т2 | 09.03.2016г. | 14-20 | Работы выполнены
200 | ТП 301(Русское) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛР-10кВ, включение ЗН в сторону ТП | 10.03.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 301 (Русское) отключение ЗН, включение ЛР-10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 10.03.2016г. | 10-30 | Работы выполнены
201 | ТП 501(Русское) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛР-10кВ, включение ЗН в сторону ТП | 10.03.2016г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 501 (Русское) отключение ЗН, включение ЛР-10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 10.03.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
202 | ТП 302 (Русское) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛР-10кВ, включение ЗН в сторону ТП | 11.03.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 302 (Русское) отключение ЗН, включение ЛР-10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 11.03.2016г. | 11-00 | Работы выполнены
203 | ТП 502 (Русское) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛР-10кВ, включение ЗН в сторону ТП | 11.03.2016г. | 11-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП 502 (Русское) отключение ЗН, включение ЛР-10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 11.03.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
204 | ТП 601 (Русское) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛР-10кВ, установка ПЗ на спуск 10кВ в сторону ТП | 15.03.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 601 (Русское) снятие ПЗ, включение ЛР-10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 15.03.2016г. | 11-30 | Работы выполнены
205 | ТП 602 (Русское) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛР-10кВ, установка ПЗ | 15.03.2016г. | 12-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 602 (Русское) снятие ПЗ, включение ЛР-10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 15.03.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
206 | ТП 1161 отключениеВН ТП-1162 (Т1), отключение ВН ТП-1162 (Т2), отключение вводов 0,4кВ Т-1 и Т-2. | 24.03.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП 1161 включение ВН ТП 1162 Т1, включение ВН ТП 1162 Т2, вкл ввода 0,4кВ Т-1 и Т-2. | 24.03.2016г. | 15-00 | Работы выполнены
207 | ТП 104 АЗС отключение ввод 0,4кВ, откл ЛР-10кВ включение ЗН в сторону ТП | 24.03.2016г. | 15-10 | Текущий ремонт ТП
| ТП 104 АЗС отключение ЗН, включение ЛР-10кВ, включение ввода 0,4кВ | 24.03.2016г. | 16-30 | Работы выполнены
208 | ТП 517 АЗС отключение ввод 0,4кВ, отключение РВ тр-ра, включение ЗН тр-ра | 25.03.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
209 | ТП 901 отключение ввода 0,4кВ Т-2, отключение РВ Т-2. | 25.03.2016г. | 09-20 | Текущий ремонт ТП
210 | ТП 517 АЗС отключение ЗН тр-ра, включение РВ тр-ра, включение ввода 0,4кВ | 25.03.2016г. | 11-00 | Работы выполнены
211 | ТП 901 включение РВ Т-2, включение ввода 0,4кВ Т-2 | 25.03.2016г. | 12-00 | Работы выполнены
212 | ТП-517 отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение РВ трансформатора | 01.04.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-517 включение РВ тр-ра, включение вводного рубильника 0,4кВ | 01.04.2016г. | 10-30 | Работы выполнены
213 | Аварийное отключение ТП-603 (Дороничи) | 04.04.2016г. | 10-00 | Аварийное отключение ТП
| ТП-603 (Дороничи) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение РВ трансформатора | 04.04.2016г. | 11-00 | Ремонтные работы
| ТП-603 (Дороничи) включение РВ тр-ра, включение вводного рубильника 0,4кВ | 04.04.2016г. | 13-00 | Ремонтные работы выполнены
214 | Аварийное отключение ТП-872 (Нововятск) | 07.04.2016г. | 13-00 | Аварийное отключение ф 10кВ №24 ПС "Лыжная
215 | Включение ТП-872 | 07.04.2016г. | 16-00 | Работы по переводу питания выполены
216 | ТП-К801 отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛРНД10 | 18.04.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-К801 включение ЛРНД10, включение вводного рубильника 0,4кВ | 18.04.2016г. | 12-00 | Работы выполнены
217 | ТП-08 (Оричи) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛРНД10 | 21.04.2016г. | 10-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП-08 (Оричи) включение ЛРНД10, включение вводного рубильника 0,4кВ | 21.04.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
218 | ТП-08 (Оричи) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение РВ тр-ра | 22.04.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-08 (Оричи) включение РВ тр-ра, включение вводного рубильника 0,4кВ | 22.04.2016г. | 11-00 | Работы выполнены
219 | ТП-Н734 (Нагорск) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛРНД10 | 25.04.2016г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-Н734 (Нагорск) включение ЛРНД10, включение вводного рубильника 0,4кВ | 25.04.2016г. | 14-00 | Работы выполнены
220 | ТП-10 (Верхошижемье) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение РВ тр-ра | 27.04.2016г. | 10-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП-10 (Верхошижемье) включение РВ тр-ра, включение вводного рубильника 0,4кВ | 27.04.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
221 | ТП-181 (К - Чепецк) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛРНД10 | 28.04.2016г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-181 (К - Чепецк) включение ЛРНД10, включение вводного рубильника 0,4кВ | 28.04.2016г. | 13-20 | Работы выполнены
222 | ТП-В1008 (Вахруши) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛРНД10 | 29.04.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-В1008 (Вахруши) включение ЛРНД10, включение вводного рубильника 0,4кВ | 29.04.2016г. | 13-10 | Работы выполнены
223 | ТП-139 (Советский тракт) Отключилась ТП | 01.05.2016г. | 16-00 | Аварийное повреждение питающей линии
| ТП-139 (Советский тракт) Отключение Разъединителя Р-113 | 01.05.2016г. | 16-40 | Поиск повреждения питающей линии и ремонт.
| ТП-139 (Советский тракт) Включение Р-113 | 02.05.2016г. | 16-00 | Ремонтные работы окончены
224 | ТП-602 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2), отключение ВН ф.10кВ № 6 ПС "Пасегово" | 16.05.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-602 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ № 6 ПС "Пасегово", включение вводного рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2) | 16.05.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
225 | ТП-601 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2), отключение ВН ф.10кВ № 2 и 6 ПС "Пасегово" | 18.05.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-601 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ № 2 и 6 ПС "Пасегово", включение вводного рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2) | 18.05.2016г. | 12-40 | Работы выполнены
226 | ТП-201 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2) отключение ВН ф.10кВ № 2 ПС "Пасегово" | 19.05.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-201 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ № 2 ПС "Пасегово", включение вводного рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2) | 19.05.2016г. | 13-20 | Работы выполнены
227 | ТП-202 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2) отключение ВН ф.10кВ № 6 ПС "Пасегово" | 19.05.2016г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-202 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ № 6 ПС "Пасегово", включение вводного рубильника 0,4кВ (Т1 и Т2) | 19.05.2016г. | 17-30 | Работы выполнены
228 | ТП-401 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ВН ф.10кВ №4 и 6 ПС "Русское" | 23.05.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-401 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ №4 и 6 ПС "Русское", включение вводного рубильника 0,4кВ | 23.05.2016г. | 10-30 | Работы выполнены
229 | ТП-402 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ВН ф.10кВ №4 и 6 ПС "Русское" | 23.05.2016г. | 11-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-402 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ №4 и 6 ПС "Русское", включение вводного рубильника 0,4кВ | 23.05.2016г. | 13-40 | Работы выполнены
230 | ТП-403 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ВН ф.10кВ №4 ПС "Русское" | 23.05.2016г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-403 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ №4 ПС "Русское", включение вводного рубильника 0,4кВ | 23.05.2016г. | 16-00 | Работы выполнены
231 | ТП-604 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ВН ф.10кВ №6 ПС "Русское" | 24.05.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-604 (Пасегово) включение ВН ф.10кВ №6 ПС "Русское", включение вводного рубильника 0,4кВ | 24.05.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
232 | ТП-615 (Пасегово) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение ЛРНД-10 | 26.05.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-615 (Пасегово) включение ЛРНД-10, включение вводного рубильника 0,4кВ | 26.05.2016г. | 11-20 | Работы выполнены
233 | ТП-608 (Дороничи) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя | 08.06.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-608 (Дороничи) включение Линейного разъединителя, включение вводного рубильника 0,4кВ | 08.06.2016г. | 10-30 | Работы выполнены
234 | ТП-48 (Киров) аварийное отключение IIс.ш. | 08.06.2016г. | 16-00 | авария в сетях вышестоящей сетевой организации
| ТП-48 (Киров)Восстановление питания II с.ш. | 08.06.2016г. | 17-20 | Работы по устранению аварии закончены
235 | ТП-731 (Дороничи) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10 кВ | 09.06.2016г. | 09-20 | Текущий ремонт ТП
| ТП-731 (Дороничи) включение Линейного разъединителя 10 кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 09.06.2016г. | 10-40 | Работы выполнены
236 | ТП-708 (Дороничи) отключение вводных выключателей 0,4кВ Т1 и Т2 отключение Линейных разъединителей 10кВ ф.6 ПС Красногорская и ф.7 ПС Шкляевская | 14.06.2016г. | 09-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-708 (Дороничи) включение Линейных разъединителей 10кВ ф.6 ПС Красногорская и ф.7 ПС Шкляевская, включение вводных выключателей 0,4кВ Т1 и Т2 | 14.06.2016г. | 13-00 | Работы выполнены
237 | ТП-513 (д.Югрино) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10 кВ | 15.06.2016г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-513 (д.Югрино) включение Линейного разъединителя 10 кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 15.06.2016г. | 16-00 | Работы выполнены
238 | ТП-21-750 (д.Косолаповы) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 20.06.2016г. | 09-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП-21-750 (д.Косолаповы) включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 20.06.2016г. | 11-00 | Работы выполнены
239 | ТП-44-304 (д.Шмоны) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 20.06.2016г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-44-304 (д.Шмоны) включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 20.06.2016г. | 14-20 | Работы выполнены
240 | ТП-39 (Б.Холуница) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 21.06.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-39 (Б.Холуница) включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 21.06.2016г. | 12-00 | Работы выполнены
241 | ТП-О-915 (Омутнинск) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 21.06.2016г. | 14-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-О-915 (Омутнинск) включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 21.06.2016г. | 16-00 | Работы выполнены
242 | ТП-219 (Красногорский) отключение вводого рубильника 0,4кВ | 22.06.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-219 (Красногорский) включение вводного рубильника 0,4кВ | 22.06.2016г. | 11-00 | Работы выполнены
243 | ТП-20 (Киров) отключение рубильника 0,4кВ ИП Бакулев | 24.06.2016г. | 07-00 | Замена прибора учета эл.эн. потребителя
| ТП-20 (Киров) включение рубильника 0,4кВ ИП Бакулев | 24.06.2016г. | 07-40 | Работы выполнены
244 | ТП-513 (Тужа) отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 30.06.2016г. | 10-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-513 (Тужа) включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 30.06.2016г. | 11-20 | Работы выполнены
245 | ТП-2608 отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 04.07.2016г. | 12-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-2608 включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 04.07.2016г. | 15-00 | Работы выполнены
246 | ТП-2608 отключение вводого рубильника 0,4кВ отключение Линейного разъединителя 10кВ | 04.07.2016г. | 12-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-2608 включение Линейного разъединителя 10кВ, включение вводного рубильника 0,4кВ | 04.07.2016г. | 15-00 | Работы выполнены
247 | Отключение КЛ6кВ (от ПС Гнусино ф.8 до ТП-16) | 18.07.2016г. | 19-30 | Повреждение КЛ. Поиск и устранение повреждения КЛ6кВ от ПС Гнусино ф.8 до ТП-16
| Включение КЛ6кВ (от ПС Гнусино ф.8 до ТП-16) | 20.07.2016г. | 16-00 | Работы выполнены
248 | ТП-1309 Iс.ш. отключение РВ Т1, откл ВН ТП-1311 Iс.ш., откл. СРВ от Iс.ш., вкл РВ Т2 IIс.ш. | 25.07.2016г. | 08-30 | Работы по выводу в рмонт РВ Т1 и переводу питания на Т2
| ТП-1309 Iс.ш. Вкл. СРВ от Ic.ш., вкл ВН ТП-1311 Iс.ш. | 25.07.2016г. | 12-00 | Работы выполнены
249 | ТП-1650 аварийное отключение КЛ10кВ от ТП-1650IIс.ш. в сторону ТП-1607 | 27.07.2016г. | 10-30 | Повреждение КЛ. Работы по поиску места повреждения
250 | Отключение ТП-964 | 01.08.2016г. | 12-00 | Авария в сетях вышестоящей сетевой организации
| Включение ТП-964 | 01.08.2016г. | 15-40 | Авария в сетях устранена
251 | ТП-Б-347 отключение вводого рубильника 0,4кВ (Тр-ра), отключение ВН РУ-10кВ | 20.09.2016г. | 13-00 | Текущий ремонт ТП
| ТП-Б-347 включение ВН РУ-10кВ , включение вводного рубильника 0,4кВ (Тр-ра) | 20.09.2016г. | 14-00 | Работы выполнены
252 | ТП-48 отключение ВН РУ-10кВ Т1, Т2, отключение вводных рубильников 0,4кВ Т1, Т2 | 08.10.2016г. | 13-30 | Текущий ремонт ТП
| ТП-48 включение вводных рубильников 0,4кВ Т1, Т2 , включение ВН РУ-10кВ Т1, Т2 | 08.10.2016г. | 15-00 | Работы выполнены
253 | Отключение ТП-837 | 01.11.2016г. | 15-00 | Аварийное отключение на ПС Красногорская
| Включение ТП-837 | 01.11.2016г. | 19-00 | Работы по восстановлению питания ТП-837 выполнены
254 | Отключение ТП-355 | 30.12.2016г. | 09-00 | Замена транс. тока I и II с.ш. РУ-0,4кВ
| Включение ТП-355 | 30.12.2016г. | 14-00 | Работы по замене транс. тока Выполнены.