| Система выпуска сметной документации А0 v. 2.6.4.2 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская путем создания прямых основного и резервного каналов связи (СМР, оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1003113.95 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 125406.98 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 379.54 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах ТЕР-2000 (ред. 2017 г.) с пересчетом индексами Госэкспертизы на 01.12.2018 и индексом-дефлятором на декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм-10-02-016-03 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 2 | 141,62 | 16,36 | 283 | 115 | 33 | 4,56 | 9,13 |
|  |  |  | номер | 57,61 | 1,93 |  |  | 4 |  |  |
| 2 | Счет №494 от 01.11.18 ООО "ТРИКОМ" | УПАТС ТРИКОМ КД-1U ЦЕНА=181425/1,18*1,012/4,58 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/4,58 (Индекс на ОБ (энергетика) 4 кв.2018) | 2 | 33972,71 |  | 67945 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм-11-04-008-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 4 | 15,02 | 1,16 | 60 | 54 | 5 | 1,39 | 5,56 |
|  |  |  | шт | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Счет №495 от 31.10.18 ООО "ЛВ Иннтер" | Маршрутизатор Cisco2921/k9 ЦЕНА=84380/1,18*1,012/4,58 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/4,58 (Индекс на ОБ (энергетика) 4кв.2018) | 2 | 15800,56 |  | 31601 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Счет №495 от 31.10.18 ООО "ЛВ Иннтер" | Модуль Cisco Vwic3-2MFT-T1/E1 ЦЕНА=20000/1,18*1,012/4,58 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/4,58 (Индекс на ОБ (энергетика) 4кв.2018) | 2 | 3745,1 |  | 7490 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Монтаж оборудования |  |  |  |  | 107379 |  | 169 | 38 |  | 14,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Настройка системы связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм-10-06-068-03 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м») STM-1 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 2 | 1174,89 |  | 2350 | 2320 |  | 68,85 | 137,7 |
|  |  |  | направление | 1159,95 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм-10-06-068-15 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 2 | 737,19 |  | 1474 | 1455 |  | 43,2 | 86,4 |
|  |  |  | шт | 727,81 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм-10-06-068-10 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 2 | 1105,78 |  | 2212 | 2184 |  | 64,8 | 129,6 |
|  |  |  | тракт | 1091,72 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм-10-06-068-11 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 2 | 92,15 |  | 184 | 182 |  | 5,4 | 10,8 |
|  |  |  | тракт | 90,98 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Настройка системы связи |  |  |  |  | 6220 |  | 6141 | 0 |  | 364,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 113599 |  | 6310 | 38 |  | 379,19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 113599 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 6310 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость оборудования: |  |  | 107036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 5058 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 3790 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 15411 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 122447 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 7256,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПМ с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 4,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учётом РК= |  |  | 38,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учётом РК= |  | 1,15 | 5816,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учётом РК= |  | 1,15 | 4358,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Переход в тек. цены ноябрь 2018 (ГосЭксп)- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 16,38 | 118861,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов в тек. ценах |  | 16,38 | 75,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  | 7,58 | 292,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в тек. ценах |  | 5,61 | 1206,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах |  | 5,61 | 1206,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 120360,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ |  | 16,38 | 95277,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ |  | 16,38 | 71392,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 287029,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР |  |  | 287029,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование в тек. ценах |  | 4,58 | 490224,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  | 2 % | 15545,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 792799,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексом-дефлятором на декабрь 2019 |  | 1,0544 | 835928.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 20 % | 167185,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 1003113,95 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |