| Система выпуска сметной документации А0 v. 2.6.4.2 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская с организацией телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская с организацией телемеханики. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 3662799.72 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 1384425.66 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 4358.97 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах ТЕР-2000 (ред. 2017 г.) с пересчетом индексами Госэкспертизы на 01.12.2018 и индексом-дефлятором на декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наладка ПО сервера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп-02-02-001-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Тб4 п1 Козп=1,2 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (в помещениях эксплуатируемого обьекта без остановки рабочего процесса предприятия, с наличием в зоне производства р-т факторов затрудняющих работы) НР = 65% СП = 40% | 2 | 53,96 |  | 108 | 108 |  | 2,99 | 5,98 |
|  |  |  | шт | 53,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРп-02-02-002-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Тб4 п1 Козп=1,2 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 (в помещениях эксплуатируемого обьекта без остановки рабочего процесса предприятия, с наличием в зоне производства р-т факторов затрудняющих работы) НР = 65% СП = 40% | 2 | 84,59 |  | 169 | 169 |  | 4,68 | 9,36 |
|  |  |  | шт | 84,59 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРп-02-02-003-01 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Тб4 п1 Козп=1,2 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 (в помещениях эксплуатируемого обьекта без остановки рабочего процесса предприятия, с наличием в зоне производства р-т факторов затрудняющих работы) НР = 65% СП = 40% | 7 | 59,86 |  | 419 | 419 |  | 3,31 | 23,18 |
|  |  |  | шт | 59,86 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наладка ПО сервера |  |  |  |  | 696 |  | 696 | 0 |  | 38,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Наладка системы телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРп-02-01-002-13 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Тб4 п1 Козп=1,2 Приложение 1 Козп=1,23 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 (в помещениях эксплуатируемого обьекта без остановки рабочего процесса предприятия, с наличием в зоне производства р-т факторов затрудняющих работы) НР = 65% СП = 40% | 1 | 61037,04 |  | 61037 | 61037 |  | 3586,68 | 3586,68 |
|  |  |  | система | 61037,04 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРп-02-01-002-14 МС РФ 81\пр от 9.02.17 Прил2 Тб4 п1 Козп=1,2 Приложение 1 Козп=1,23 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-002-13 (в помещениях эксплуатируемого обьекта без остановки рабочего процесса предприятия, с наличием в зоне производства р-т факторов затрудняющих работы) НР = 65% СП = 40% | 73 | 171,06 |  | 12487 | 12487 |  | 10,05 | 733,77 |
|  |  |  | канал | 171,06 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Наладка системы телемеханики |  |  |  |  | 73524 |  | 73524 | 0 |  | 4320,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 74220 |  | 74220 | 0 |  | 4358,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 74220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 74220 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 48243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 29689 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 152152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 152152 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 85353 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР с учётом РК= |  | 1,15 | 55479,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учётом РК= |  | 1,15 | 34142,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Переход в тек. цены ноябрь (ГосЭксп)- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 16,22 | 1384425,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 1384425,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ |  | 16,22 | 899876,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ |  | 16,22 | 553788,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 2838091,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  | 2 % | 56761,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 2894853,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексом-дефлятором на декабрь 2019 |  | 1,0544 | 3052333,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 20 % | 610466,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 3662799,72 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |