| Система выпуска сметной документации А0 v. 2.6.4.2 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская с организацией телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ПС 110/10 кВ Шкляевская с организацией телемеханики. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 2926929.92 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  | 251171.47 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  | 1158.85 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах ТЕР-2000 (ред. 2017 г.) с пересчетом индексами Госэкспертизы на 01.12.2018 и индексом-дефлятором на декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм-11-04-008-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 18 | 15,02 | 1,16 | 270 | 246 | 21 | 1,39 | 25,03 |
|  |  |  | шт | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прайс | Оптический кросс SNR-ODF-24R-16SC ЦЕНА=867,11/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 166,74 |  | 167 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прайс | Коммутатор SNR-S2985G-24T-POE-E ЦЕНА=35235/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 2 | 6775,45 |  | 13551 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс | Серверная платформа Supermicro SuperSever 1U 5019S-MR ЦЕНА=78186/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 2 | 15034,63 |  | 30069 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прайс | Процессор CPU SR327 ЦЕНА=26433/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 2 | 5082,88 |  | 10166 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс | Модуль памяти М391А1К43ВВ1-CRCQ0 ЦЕНА=8145/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 2 | 1566,23 |  | 3132 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс | Жесткий диск WD1005FBYZ ЦЕНА=6299/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 4 | 1211,25 |  | 4845 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс | Монитор 23,6" ViewSonic черный ЦЕНА=9350/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 1797,94 |  | 1798 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс | KVM переключатель D-Link KVM-221/RU ЦЕНА=2099/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 403,62 |  | 404 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс | Клавиатура Sven Standart 304 ЦЕНА=650/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 124,99 |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс | Мышь Sven RX-515 ЦЕНА=499/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 95,95 |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс | SNMP карта для удаленного мониторинга STATUS-1.0 ЦЕНА=6480,68/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 1246,19 |  | 1246 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс | Лицензия Windows Svr Std 2016 64 bit P73-07122 IN PACK ЦЕНА=61600/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 11845,25 |  | 11845 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм-10-02-016-06 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 1 | 276,36 | 55,36 | 276 | 172 | 55 | 13,64 | 13,64 |
|  |  |  | шт | 172,17 | 6,51 |  |  | 7 |  |  |
| 15 | Прайс | ИБП SNR-UPS-ONRM-2000-XL48 ЦЕНА=30277,13/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 5822,08 |  | 5822 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм-11-04-008-04 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 30 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 4 | 45,02 | 3,47 | 180 | 164 | 14 | 4,17 | 16,69 |
|  |  |  | шт | 41,02 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Прайс | Аккумуляторная батарея WBR TPL 121000B ЦЕНА=17151,78/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 4 | 3298,17 |  | 13193 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм-11-04-008-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 31 | 15,02 | 1,16 | 466 | 424 | 36 | 1,39 | 43,11 |
|  |  |  | шт | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прайс | Организатор 19" 1 U для крепления жгутов с перфорированным кабель-каналом ( ПВХ-серый, 40х60) ЦЕНА=681,44/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 8 | 105,19 |  | 842 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прайс | Блок розеток 19", 1U, 8 постов 2К+3 SNR-PDU-08S-1 ЦЕНА=1273,05/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 196,51 |  | 197 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Прайс | Зажим наборный проходной ЗН24-4П25, тип 2 ЦЕНА=31,2/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 20 | 4,82 |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Прайс | Переключатель вводов SFL232 ЦЕНА=1768,25/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 272,94 |  | 273 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 1A C ЦЕНА=5093,85/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 786,28 |  | 786 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 2A C ЦЕНА=5093,85/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 786,28 |  | 786 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 6A C ЦЕНА=4581,82/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 707,24 |  | 707 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 10A C ЦЕНА=4339,16/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 669,79 |  | 670 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Прайс | Распределительная панель 3U на 4-9 авт. ЦЕНА=1830/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 282,48 |  | 282 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс | Розетка IEK на DIN-рейку з/к РАр 10-3-ОП ЦЕНА=175,7/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 27,12 |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс | Блок освещения 19" 1U SNR-TFC-LIGHT ЦЕНА=529,2/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 81,69 |  | 82 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс | Салазки для крепления в стойку ИБП SNR-UPS-RK ЦЕНА=2253,83/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 347,9 |  | 348 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Прайс | Зажим клеммный на DIN-рейку 6,0 мм (земля) ЦЕНА=48,16/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 7,43 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм-11-06-002-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,13 | 171,81 |  | 22 | 20 |  | 12,51 | 1,63 |
|  |  |  | 100м | 158,01 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Прайс | Провод земляной ПВ3 0,75 ЦЕНА=6,9/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 10 | 1,07 |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс | Провод земляной ПВ3 4,0 ЦЕНА=30,8/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 3 | 4,75 |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРм-11-08-001-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,14 | 220,36 |  | 31 | 25 |  | 15,26 | 2,14 |
|  |  |  | 100концов жил | 174,73 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм-11-06-002-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,12 | 171,81 |  | 21 | 19 |  | 12,51 | 1,5 |
|  |  |  | 100м | 158,01 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Прайс | Патч-корд UTP RJ45-RJ45 cat. 5e 2м ЦЕНА=134/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 6 | 20,68 |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм-11-04-028-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 12 | 3,22 |  | 39 | 39 |  | 0,3 | 3,56 |
|  |  |  | разъем | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм-11-04-008-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 43 | 15,02 | 1,16 | 646 | 588 | 50 | 1,39 | 59,79 |
|  |  |  | шт | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прайс | Контроллер СИНКОМ-ДК2 ЦЕНА=27800/4,46*1,012 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%) | 3 | 6307,98 |  | 18924 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Прайс | Модуль ввода сигналов МТС-8.1/24 ПК ЦЕНА=8772/4,46*1,012 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%) | 24 | 1990,42 |  | 47770 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс | Модуль телеуправления МТУ-4 ЦЕНА=10720/4,46*1,012 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%) | 12 | 2432,43 |  | 29189 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Прайс | Приемник ГЛОНАСС/GPS "ПСТВ-1" ЦЕНА=6600/4,46*1,012 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%) | 1 | 1497,58 |  | 1498 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прайс | Преобразователь измерительной температуры с дополнительным датчиком температуры (кабель L=15 м) МС1218Ц ЦЕНА=8156,75/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 1568,49 |  | 1568 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Прайс | Блок питания DR 30-24 ЦЕНА=1120,12/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 2 | 215,39 |  | 431 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Прайс | Модуль ввода аналоговый Овен МВ110-224.8А ЦЕНА=6313/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 1213,95 |  | 1214 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Прайс | Преобразователь измерительный многофункциональный ЕТ411 ЦЕНА=16490/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 4 | 3170,91 |  | 12684 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм-11-04-008-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 64 | 15,02 | 1,16 | 961 | 875 | 74 | 1,39 | 88,99 |
|  |  |  | шт | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Прайс | Клеммник COM-порта ЦЕНА=1768/5,6*1,02 Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 7 | 322,03 |  | 2254 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Прайс | Зажим клеммный на DIN-рейку 6,0 мм (земля) ЦЕНА=48,16/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 7,43 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Прайс | Шина "земля" 6х9 14 отв. Крепление по центру в комплекте с изолятором шины на DIN-рейку ЦЕНА=107/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 16,52 |  | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Прайс | Розетка IEK на DIN-рейку з/к РАр 10-3-ОП ЦЕНА=175,7/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 27,12 |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прайс | Зажим наборный проходной ЗН24-4П25, тип 2 ЦЕНА=31,2/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 20 | 4,82 |  | 96 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 3A C ЦЕНА=5093,85/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 786,28 |  | 786 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 1A C ЦЕНА=5093,85/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 2 | 786,28 |  | 1573 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 2A C ЦЕНА=5093,85/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 4 | 786,28 |  | 3145 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Прайс | Автомат Acti 9 IC60H 2P 6A C ЦЕНА=4581,82/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 707,24 |  | 707 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Прайс | Ограничитель на DIN-рейку ЦЕНА=14,3/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 20 | 2,21 |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Прайс | Разветвитель интерфейса РИ 1-2 ЦЕНА=995/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 153,59 |  | 154 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Прайс | Коробка испытательная переходная КИП-С-IP20-КЭАЗ ЦЕНА=227/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 4 | 35,04 |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Прайс | Блок освещения 19" 1U SNR-TFC-LIGHT ЦЕНА=529,2/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1 | 81,69 |  | 82 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм-08-02-397-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 0,5324 | 668,83 | 137,82 | 356 | 66 | 73 | 11,56 | 6,15 |
|  |  |  | 100м | 123,72 | 32,62 |  |  | 17 |  |  |
| 63 | Прайс | Z-образный перфорированный профиль 50х50х50 (L=2м) ЦЕНА=1271,78/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 10 | 196,31 |  | 1963 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Прайс | DIN-рейка ЦЕНА=74,64/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 30,04 | 11,52 |  | 346 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Прайс | Кабель-канал перфорированный (ПВХ-серый, 40х60) ЦЕНА=226,7/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 3,2 | 34,99 |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕРм-11-06-002-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,62 | 171,81 |  | 107 | 98 |  | 12,51 | 7,76 |
|  |  |  | 100м | 158,01 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Прайс | Провод земляной ПВ1 1,5 ЦЕНА=10,44/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 8 | 1,61 |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Прайс | Провод земляной ПВ3 0,75 ЦЕНА=6,9/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 12 | 1,07 |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Прайс | Провод земляной ПВ3 4,0 ЦЕНА=30,8/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 2 | 4,75 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Прайс | Провод земляной ШВВП 2х0,5 ЦЕНА=12,3/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 40 | 1,9 |  | 76 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРм-11-08-001-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 1,34 | 220,36 |  | 295 | 234 |  | 15,26 | 20,44 |
|  |  |  | 100концов жил | 174,73 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕРм-11-04-022-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 39 | 40,97 |  | 1598 | 1352 |  | 2,78 | 108,46 |
|  |  |  | шт | 34,67 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Прайс | Шлейф плоский FRC-10 ЦЕНА=37/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 32 | 5,71 |  | 183 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Прайс | Разъем FC-10P ЦЕНА=6/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 39 | 0,93 |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРм-11-06-002-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,32 | 171,81 |  | 55 | 51 |  | 12,51 | 4 |
|  |  |  | 100м | 158,01 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРм-11-04-028-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 39 | 3,22 |  | 126 | 124 |  | 0,3 | 11,58 |
|  |  |  | разъем | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕРм-08-01-102-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Шкаф управления и регулирования (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 1 | 448,03 | 209,46 | 448 | 216 | 209 | 19,71 | 19,71 |
|  |  |  | шкаф | 216,01 | 15,88 |  |  | 16 |  |  |
| 78 | Калькуляция №1 ОАО "ОРС" | Шкаф телемеханики ТМ2 ЦЕНА=107775,41/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 20724,47 |  | 20724 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕРм-11-04-002-02 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Аппарат настольный, масса до 0,03 т (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 1 | 77,96 | 36,95 | 78 | 40 | 37 | 4,17 | 4,17 |
|  |  |  | шт | 40,49 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Калькуляция №2 ОАО "ОРС" | АРМ Диспетчера ЦЕНА=75997,63/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 14613,82 |  | 14614 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРм-08-03-545-03 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 1 | 203,73 | 5,49 | 204 | 103 | 5 | 9,45 | 9,45 |
|  |  |  | шт | 102,37 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРм-08-03-545-04 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-03 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 28 | 1,76 |  | 49 | 37 |  | 0,12 | 3,4 |
|  |  |  | зажим | 1,32 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Калькуляция №3 ОАО "ОРС" | Шкаф зажимов промежуточный ЦЕНА=33839,66/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 6507,13 |  | 6507 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕРм-11-06-001-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Щиты и пульты, масса до 50 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 1 | 176,48 | 13,56 | 176 | 70 | 14 | 6,95 | 6,95 |
|  |  |  | шт | 70,13 | 0,79 |  |  | 1 |  |  |
| 85 | Калькуляция №4 ОАО "ОРС" | Мнемосхема ЦЕНА=139802,57/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 26883,07 |  | 26883 |  |  |  |  |
|  |  |  | КОМПЛЕКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕРм-11-04-008-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 4 | 15,02 | 1,16 | 60 | 54 | 5 | 1,39 | 5,56 |
|  |  |  | шт | 13,68 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Прайс | Коммутатор МОХА EDS-208 ЦЕНА=8704,8/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 1 | 1673,87 |  | 1674 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Прайс | SFP модуль SNR-SFP-W17-120 ЦЕНА=17757,23/4,46*1,012/1,18 Кпз=1/4,46 (Индекс на ОБ (энергетика) 2 кв.2018)Кпз=1,012 (ТЗР на оборудование 1,2%)Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%) | 3 | 3414,59 |  | 10244 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРм-11-06-002-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,03 | 171,81 |  | 5 | 5 |  | 12,51 | 0,38 |
|  |  |  | 100м | 158,01 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Прайс | Патч-корд оптический прямой SC/UPS-SC/UPS. SМ. Simplex, 1м ЦЕНА=71,49/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 3 | 11,04 |  | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРм-11-04-028-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 6 | 3,22 |  | 19 | 19 |  | 0,3 | 1,78 |
|  |  |  | разъем | 3,18 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Монтаж оборудования |  |  |  |  | 313940 |  | 5041 | 593 |  | 465,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| Прокладка кабеля и заземление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТЕРм-08-02-147-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 0,61 | 241,13 | 70,54 | 147 | 84 | 43 | 12,53 | 7,64 |
|  |  |  | 100м кабеля | 137,3 | 3,97 |  |  | 2 |  |  |
| 93 | Прайс | Кабель ВВГнг(А)-LS 3x2,5 ЦЕНА=44/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 61 | 6,79 |  | 414 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТЕРм-08-02-407-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 1,12 | 707,66 | 170,4 | 793 | 399 | 191 | 33,26 | 37,26 |
|  |  |  | 100м | 356,14 | 7,55 |  |  | 8 |  |  |
| 95 | Прайс | Труба ВГП 20х2,8 ЦЕНА=79,68/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 112 | 12,3 |  | 1378 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТЕРм-08-02-407-02 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 3,03 | 907,14 | 243,66 | 2749 | 1455 | 738 | 44,82 | 135,8 |
|  |  |  | 100м | 479,86 | 12,72 |  |  | 39 |  |  |
| 97 | Прайс | Труба ВГП 25х3,2 ЦЕНА=108,75/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 113 | 16,79 |  | 1897 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Прайс | Труба ВГП 30х3,2 ЦЕНА=137,51/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 190 | 21,23 |  | 4034 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРм-08-02-412-04 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 4,15 | 183,4 | 15,71 | 761 | 538 | 65 | 12,1 | 50,2 |
|  |  |  | 100м | 129,51 | 1,2 |  |  | 5 |  |  |
| 100 | ТЕРм-08-02-412-10 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 8,3 | 98,45 | 15,71 | 817 | 539 | 130 | 6,06 | 50,31 |
|  |  |  | 100м | 64,89 | 1,2 |  |  | 10 |  |  |
| 101 | ТЕРм-08-02-400-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 19,67 | 133,86 | 66,04 | 2633 | 1069 | 1299 | 5,08 | 99,84 |
|  |  |  | 100м | 54,35 | 22,98 |  |  | 452 |  |  |
| 102 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 ЦЕНА=45,16/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 1397 | 6,97 |  | 9737 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 ЦЕНА=76,85/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 746 | 11,86 |  | 8848 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10x1,5 ЦЕНА=108,55/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 128 | 16,76 |  | 2145 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14x1,5 ЦЕНА=154,5/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 404 | 23,85 |  | 9635 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19x1,5 ЦЕНА=213,15/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 17 | 32,9 |  | 559 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27x1,5 ЦЕНА=342,36/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 34 | 52,85 |  | 1797 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Прайс | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37x1,5 ЦЕНА=390,5/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 114 | 60,28 |  | 6872 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Прайс | Кабель F/UTP cat.5e 4х2х0,52 ЦЕНА=33,3/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 180 | 5,14 |  | 925 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Прайс | Кабель КИПВЭП 1х2х0,78 ЦЕНА=81,14/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 66 | 12,52 |  | 826 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Кабель ОКБнг-0,22-8П ЦЕНА=59,7/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 50 | 9,22 |  | 461 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТЕРм-11-08-001-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 12,64 | 220,36 |  | 2785 | 2208 |  | 15,26 | 192,82 |
|  |  |  | 100концов жил | 174,73 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕРм-11-08-001-04 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Присоединение к приборам электрических проводок пайкой (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 80% СП = 60% | 0,16 | 216,46 |  | 35 | 26 |  | 13,91 | 2,22 |
|  |  |  | 100концов жил | 161,66 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕРм-11-04-020-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 92% СП = 65% | 20 | 35,95 |  | 719 | 596 |  | 2,78 | 55,62 |
|  |  |  | шт | 29,78 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Прайс | Коннектор RJ45 5E 8P8C ЦЕНА=8,92/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 20 | 1,38 |  | 28 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕРм-08-02-472-01 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 0,18 | 374,59 | 71,35 | 67 | 49 | 13 | 25,65 | 4,62 |
|  |  |  | 100м | 274,62 | 2,78 |  |  | 1 |  |  |
| 117 | Прайс | Арматура стальная D10 ЦЕНА=38,5/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 18 | 5,94 |  | 107 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРм-08-02-472-06 МС 486/пр от 28.02.17 МДС 81-35.2004 п4.6; прил1 ТБ2 п2 Козп=1,35 Кэм=1,35 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 (в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего оборудования или загромождающих предметов, или движения транспорта по внутрицеховым путям) НР = 95% СП = 65% | 0,3 | 452,87 | 86,99 | 136 | 83 | 26 | 25,65 | 7,7 |
|  |  |  | 100м | 274,62 | 3,77 |  |  | 1 |  |  |
| 119 | Прайс | Полоса стальная 20х4 ЦЕНА=37,03/1,18/5,6*1,02 Кпз=1/1,18 (Исключение НДС 18%)Кпз=1/5,6 (Индекс на ОМ 3 кв 2018)Кпз=1,02 (ТЗР на материалы 2%) | 30 | 5,72 |  | 172 |  |  |  |  |
|  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Прокладка кабеля и заземление |  |  |  |  | 61477 |  | 7046 | 2505 |  | 644,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |  |  |
| Итого по смете: |  |  |  |  | 375417 |  | 12087 | 3098 |  | 1109,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 559 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 375417 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 12087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты |  |  | 69849 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3098 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 559 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость оборудования: |  |  | 290383 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы (по смете) |  |  | 11438 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль (по смете) |  |  | 8076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР в ценах января 2000 г. |  |  | 104548 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего в ценах января 2000 г. |  |  | 394931 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЗП с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 13900,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПМ с районным коэфф.(РК) |  | 1,15 | 642,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ с учётом РК= |  |  | 3181,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП с учётом РК= |  | 1,15 | 9287,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | -Переход в тек. цены ноябрь 2018 (ГосЭксп)- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата основных рабочих в тек.ценах |  | 16,38 | 227682,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | З/плата машинистов в тек. ценах |  | 16,38 | 10529,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин в тек. ценах |  | 7,58 | 24118,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в тек. ценах |  | 5,61 | 391852,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. материалы в тек. ценах, учтённые в расценках-работах |  | 5,61 | 16521,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. материалы (РП) в тек. ценах, не учтённые в расценках-работах |  | 5,61 | 375331,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого в тек. ценах без оборудования |  |  | 643654,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ФОТ |  | 16,38 | 215457,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ФОТ |  | 16,38 | 152127,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО с НР и СП |  |  | 1011239,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого СМР |  |  | 1011239,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование в тек. ценах |  | 4,46 | 1295108,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные работы и затраты |  | 2 % | 46126,95 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 2352474,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексом-дефлятором на декабрь 2019 |  | 1,0544 | 2480449,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  | 20 % | 496089,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  | 2976538,91 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |