## 1-3 (hidden)
Таблица N П 1.3
Расчет
технологического расхода электрической энергии
(потерь) в электрических сетях ООО "Региональная сеть"
на 2015 год
Показатели | Ед. изм. | 2014г |  |  |  |  | Период регулирования
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего
2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Технические потери | млн. кВт.ч |  |  | 2.589 | 3.741 | 6.33 |  |  | 2.5368 | 3.743 | 6.2798
Потери холостого хода в трансформаторах (а х б х в) | млн. кВт.ч |  | 0.261 |  |  | 0.261 |  | 0.2871 |  |  | 0.2871
Норматив потерь | кВт/MBA
Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  | 44.59 |  |  |  |  | 49.049
Продолжительность периода | час |  | 8760 |  |  |  |  | 8760
Потери в БСКи СТК (а х б) | млн. кВт ч
Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/ шт.
Количество БСКи СТК | шт.
Потери в шунтирующих реакторах (а х б) | млн. кВт.ч
Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/ шт.
Количество | шт.
Потери в СК и генераторах, работающих в режиме СК | млн. кВт.ч
Потери в СК номинальной мощностью _______ Мвар (а х б) | млн. кВт.ч
Норматив потерь | тыс. кВт ч в год/ шт.
Количество СК | шт.
Потери в измерительных ТТ и ТН |  |  |  | 0 | 0.32 | 0.32 |  |  | 0 | 0.32 | 0.32
Потери на корону, всего | млн. кВт.ч
Потери на корону в линиях напряжением _______ кВ (ахб) | млн. кВт.ч
Норматив потерь | млн. кВт.ч в год/км
Протяженность линий | км
Прочие потери |  |  |  | 0.047 |  | 0.047 |  |  | 0.0517 |  | 0.0517
Нагрузочные потери , всего | млн. кВт.ч |  | 2.281 |  | 3.421 | 5.702 |  | 2.198 |  | 3.423 | 5.621
Нагрузочные потери в сетях ВН, СН1, СН2 (а х б х в) | млн. кВт.ч |  | 2.281 |  |  | 2.281 |  | 2.198 |  |  | 2.198
Норматив потерь | %
Поправочный коэффициент
Отпуск в сеть ВН и СН | млн. кВт.ч |  | 55 |  |  | 55 |  | 55 |  |  | 55
Нагрузочные потери в сети НН (ахб) | млн. кВт.ч |  |  |  | 3.421 | 3.421 |  |  |  | 3.423 | 3.423
Норматив потерь | тыс.кВтч в год/км
Протяженность линий 0,4 кВ | км
Расходы электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВт.ч |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
Потери, обусловленные погрешностями приборов учета электроэнергии | млн. кВт.ч |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  | 0.45 | 0.45
Итого |  |  |  | 2.989 | 4.191 | 7.18 |  |  | 2.9368 | 4.193 | 7.1298
Директор ООО "Региональная сеть" | [10 empty] | А.А. Широнин

## 1-4 (hidden)
Таблица N П 1.4
Баланс электрической энергии в сети ВН, СН и НН ООО "Региональная сеть" на 2015 год, млн кВтч
млн. кВтч
|  | 2014г |  |  |  |  | Период регулирования
|  | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН | Всего | ВН | СН 1 | СН 2 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
L1 | Поступление эл.энергии в сеть, всего | 55 | 0 | 0 | 55 | 12.881 | 55 | 0 | 0 | 55 | 12.881
L1,1 | Поступление эл.энергии из смежной сети, всего | 55 | 0 | 0 | 55 | 12.881 | 55 | 0 | 0 | 55 | 12.881
L1,1 ВН | Поступление эл.энергии из смежной сети высокого напряжения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
L 1,1 СН 1 | Поступление эл.энергии из смежной сети среднего 1-го напряжения | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
L 1,1 СН 2 | Поступление эл.энергии из смежной сети среднего 2-го напряжения | 55 |  |  | 55 | 12.881 | 55 |  |  | 55 | 12.881
L 1,2 | Поступление эл.энергии из региональных электростанций | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
L 1,3 | Поступление эл.энергии с оптового рынка | 0 |  |  |  |  | 0
L 1,4 | Поступление эл.энергии от других организаций розничного рынка | 0 |  |  |  |  | 0
L 2 | Потеря электроэнергии в сети | 7.18 |  |  | 2.989 | 4.191 | 7.1798 |  |  | 2.9868 | 4.193
L 2,1 | Потеря электроэнергии в сети, в % от отпуска |  |  |  | 5.435% | 32.54% |  |  |  | 5.431% | 32.55%
L 3 | Расход электроэнергии на производственные и хознужды | 0 |  |  |  |  | 0
L 4 | Полезный отпуск из сети | 47.82 | 0 | 0 | 39.13 | 8.69 | 47.82 | 0 | 0 | 39.13 | 8.69
L 4,1 | Полезный отпуск из сети собственным потребителям | 46.6 |  |  | 37.91 | 8.69 | 46.6 |  |  | 37.91 | 8.69
L 4,1,1 | Полезный отпуск из сети потребителям, присоединеным к центру питания на генераторном напряжении | 0 |  |  |  |  | 0
L 4,2 | Полезный отпуск из сети потребителям оптового рынка | 0 |  |  |  |  | 0
L 4,3 | Сальдо переток в другие организации | 1.22 |  |  | 1.22 |  | 1.22 |  |  | 1.22
L 5 | Полезный отпуск из сети потребителям, присоединеным к сетям МСК (ФСК), но являющимся потребителями розничного рынка | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Директор ООО "Региональная сеть" | [8 empty] | А.А. Широнин
Note on B35: Nagornov: есть

## 1-5 (hidden)
Таблица № П 1.5.
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "Региональная сеть" г. Киров на 2015г.
МВт
п.п. | Показатели | 2014г |  |  |  |  | Период регулирования
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 14.8 |  |  | 14.8 | 3.47 | 14.8 |  |  | 14.8 | 3.47
1.1. | из смежной сети | 14.8 |  |  | 14.8 | 3.47 | 14.8 |  |  | 14.8 | 3.47
1.2. | от электростанций ПЭ | 0 |  |  |  |  | 0
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети | 1.92 |  |  | 0.8 | 1.12 | 1.92 |  |  | 0.8 | 1.12
| то же в % | 37.68% |  |  | 5.405% | 32.28% | 37.68% |  |  | 5.405% | 32.28%
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 12.88 |  |  | 10.53 | 2.35 | 12.88 |  |  | 10.53 | 2.35
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная)мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями | 12.55 |  |  | 10.2 | 2.35 | 12.55 |  |  | 10.2 | 2.35
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.33
| Директор ООО "Региональная сеть" | [8 empty] | А.А. Широнин

## 1-15 (hidden)
Таблица № П1.15
Смета расходов
по передаче электрической энергии ООО "Региональная сеть" на 2015 год
тыс.руб.
п.п. | Наименование показателя |  |  | Базовый период | Период регул-я (без дефлятора) | Период регулирования
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4
1 | Сырье, основные материалы
2 | Вспомогательные материалы |  |  | 3544.7559 | 3544.7154 | 3828.3363
| из них на ремонт |  |  |  |  | 0
3 | Работы и услуги производственного характера |  |  | 3829.3056 | 4075.5222 | 4389.3374
| из них на ремонт |  |  |  |  | 0
4. | Топливо на технологические цели
5 | Энергия |  |  | 67.4 | 62.5611 | 72.792
5.1. | Энергия на технологические цепи (покупная энергия Таблица N П1.12) |  |  |  |  | 0
5.2. | Энергия на хозяйственные нужды |  |  | 67.4 | 62.5611 | 72.792
6. | Затраты на оплату труда |  |  | 16879.4332 | 19082.9429 | 19082.9429
| из них на ремонт |  |  |  |  | 0
7. | Отчисления на социальные нужды |  |  | 5158.3548 | 5831.7474 | 5831.7474
| из них на ремонт |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Амортизация основных фондов |  |  | 0 | #REF! | 0
9 | Прочие затраты всего, в том числе: |  |  | 21285.9 | 23124.8126 | 22972.1257
9.1. | Целевые средства на НИОКР
9.2. | Средства на страхование |  |  | 36.6 | 33.9833 | 39.528
9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) |  |  |  |  | 0
9.4. | Абонентная плата РАО "ЕЭС России" (до утверждения перечня соответствующих услуг) (Таблица N П1.13)
9.5. | Капитальный ремонт ОС, выполненный сторонними организациями |  |  | 18690.6 | 20559.66 | 20185.848
9.6 | Водный налог (ГЭС)
9.7 | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) |  |  | 441.1 | 457.9915 | 464.2315
9.7.1. | Налог на землю
9.7.2 | Налог на пользователей автодорог
9.7.3 | Налог с владельцев транспортных средств (транспортный налог) |  |  | 40.5 | 37.5 | 43.74
9.7.4 | Арендная плата за землю |  |  | 245.9 | 255.736 | 255.736
9.7.5 | Налог на имущество |  |  | 154.7 | 164.7555 | 164.7555
9.8. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего | 0 |  | 2117.6 | 2073.1778 | 2282.5182
в т ч.
9.8 1. | Арендная плата |  |  | 1496.6 | 1496.6 | 1611.8382
9.8.2. | Прочие услуги |  |  | 621 | 576.5778 | 670.68
10. | Итого расходов | 0 | 0 | 50765.1495 | #REF! | 56177.2817
| из них на ремонт | 0 | 0 | 18690.6 | 20559.66 | 20185.848
11. | Недополученный по независящим причинам доход |  |  |  |  | 0
12. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования
13. | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | 0 | 0 | 50765.1495 | #REF! | 56177.2817
в том числе:
13.1. | - электрическая энергия | 0 | 0 | 50765.1495 | #REF! | 56177.2817
13.1.1. | производство электроэнергии
13.1.2 | покупная электроэнергия
13.1.3. | передача электроэнергии | 0 | 0 | 50765.1495 | #REF! | 56177.2817
13.2. | - тепловая энергия
13.2.1 | производство теплоэнергии
13.2.2 | покупная теплоэнергия
13.2.3 | передача теппоэнергии
13.3. | - прочая продукция
Директор ООО "Региональная сеть" | [5 empty] | Широнин А.А.
Note on F35: Misha: добавить имущество 2007 года.

## 1-16 (hidden)
Таблица № П 1.16
Расчёт расходов на оплату труда
персонала электрических сетей
ООО "Региональная сеть"
тыс. руб.
1 | Показатели | Ед.изм. | Базовый период 2014 г. | Период регулирования 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Численность
| Численность ППП | чел | 39.996 | 43.9956
2 | Средняя оплата труда
2.1. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда (на начало периода) | руб | 6070 | 6070
2.2. | Дефлятор по заработной плате |  | 1 | 1.056
2.3. | Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учётом дефлятора (на конец периода) | руб | 6070 | 6409.92
2.4. | Средняя ступень оплаты |  | 5.68 | 5.68
2.5. | Тарифный коэффициент соответствующий ступени по оплате труда | руб | 2.54 | 2.54
2.6. | Среднемесячная тарифная ставка ППП | руб | 15417.8 | 15849.4984
2.7. | Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника
2.7.1. | процент выплаты | % | 10.83 | 10.8
2.7.2. | сумма выплат | руб | 1669.7477 | 1711.7458
2.8. | Текущее премирование
2.8.1. | процент выплаты | % | 49.65 | 49.65
2.8.2. | сумма выплат | руб | 8483.9675 | 8719.1578
2.9. | Вознаграждение за выслугу лет
2.9.1. | процент выплаты | % | 12.75 | 12.75
2.9.2. | сумма выплат | руб | 1965.7695 | 2020.811
2.10. | Выплата по итогам года
2.10.1. | процент выплаты | % | 12.5 | 12.5
2.10.2. | сумма выплат | руб | 1927.225 | 1981.1873
2.11. | Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки
2.11.1. | процент выплаты | % | 15 | 15
2.11.2. | сумма выплат | руб | 4419.6765 | 4542.36
2.12. | Материальная помощь к отпуску
2.12.1. | процент выплаты | % | 8.3333 | 8.3333
2.12.2. | сумма выплат | руб | 1284.8167 | 1320.7915
2.12. | Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб | 35169.0028 | 36145.5519
3. | Расчёт средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)
3.1. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб
3.2. | По постановлению от 03.11.94г. № 1206 | тыс.руб
3.3. | Итого средства на оплату труда ППП | тыс.руб | 16879.4332 | 19082.9429
4. | Расчёт средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)
4.1. | Численность, принятая для расчёта (базовый период - фактическая) | чел
4.2. | Среднемесячная оплата труда на 1 работника | руб
4.3. | Льготный проезд к месту отдыха | тыс.руб
4.4. | По постановлению от 03.11.94г. № 1206 | тыс.руб
4.5. | Итого средства на оплату труда непромышленного персонала | тыс.руб
5. | Расчёт по денежным выплатам
5.1. | Численность всего, принятая для расчёта (базовый период - фактическая) | чел | 39.996 | 43.9956
5.2. | Денежные выплаты на 1 работника | руб | 35169.0028 | 36145.5519
5.3. | Итого по денежным выплатам | тыс.руб | 16879.4332 | 19082.9429
6. | Итого средства на потребление | тыс.руб | 16879.4332 | 19082.9429
7. | Среднемесячный доход на 1 работника | руб | 35169.0028 | 36145.5519
Директор ООО "Региональная сеть" |  |  |  | Широнин А.А.
Note on B22: Selezeneva: к п. 2.6. + 2.7.
Note on B25: Selezeneva: к п. 2.6.
Note on B31: Selezeneva: ко всем предыдущим выплатам
Note on B34: Selezeneva: п.2.6
Note on E10: Selezeneva: в т.ч. ИТР - 93 Рабочие - 338

## 1-18-2 (hidden)
Таблица № П 1.18.2
Калькуляция расходов, связанных с передачей
электрической энергии по электрическим сетям ООО "Регональная сеть" на 2015 года
тыс. руб.
п.п. | Калькуляционные статьи затрат | Базовый период |  |  | Период регулирования
|  | всего | из них расходы на сбыт |  | всего | из них расходы на сбыт
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Основная оплата труда производственных рабочих | 7222.853 |  | 8432.7502 | 8165.4513
2. | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | 4588.0871 |  | 5434.2489 | 5187.3368
3. | Отчисления на социальные нужды с оплаты производственных рабочих | 3609.4233 |  | 4237.7549 | 4080.612
4. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | 24759.5 |  | 26364.8775 | 26740.26
4.1. | Амортизация производственного оборудования |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | Аморт
| ВН | [10 empty] | #REF! | #REF!
| СН1 | [9 empty] | СН | #REF! | #REF!
| СН11 |  |  |  | 0 | [5 empty] | НН | #REF! | #REF!
| НН |  |  |  | 0
4.2. | Капитальный ремонт оборудования | 21305.8 |  | 23174.8195 | 23010.264
4.3. | Другие расходы по содержанию и текущему ремонту оборудования | 3453.7 |  | 3190.058 | 3729.996
5. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)
6 | Цеховые расходы | 4404.931 |  | 4913.6059 | 7631.9302
| материалы | 112.6998 |  | 42.3361 | 121.7157 | [5 empty] | 0 |  | 0
| амортизация |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
| зарплата | 2114.3604 |  | 2482.4302 | 2390.3776 |  |  | #REF! |  | #REF!
| отчисления | 646.1486 |  | 758.6307 | 730.4994 | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
| услуги | 1531.7222 |  | 1630.2089 | 4389.3374 | [5 empty] | #REF! |  | #REF!
7. | Общехозяйственные расходы, всего, в том числе: | 6662.1737 |  | 7298.6172 | 7373.4497
7.1. | Целевые средства на НИОКР | [9 empty] | 30308.7995 |  | 37899.3159
7.2. | Средства на страхование | 36.6 |  | 33.9833 | 39.528 | [5 empty] | 5338.217 |  | 6675.1167
7.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 0 |  | 0 | 0
7.4 | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования
7.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | 441.1 |  | 457.9915 | 464.2315
налог на землю (арендная плата на землю)
ВН
СН1
| СН11 |  |  |  | 0
| НН |  |  |  | 0
| - транспортный налог | 40.5 |  | 37.5 | 43.74
- налог на пользователей автодорог
| - арендная плата за землю | 245.9 |  | 255.736 | 255.736
| - налог на имущество | 154.7 |  | 164.7555 | 164.7555
7.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | 6184.4737 |  | 6806.6424 | 6869.6902
7.6.1. | Арендная плата | 1496.6 |  | 1496.6 | 1611.8382
7.6.2 | Заработная плата | 2954.1962 |  | 3468.4654 | 3339.849
7.6.3 | Отчисления на социальные нужды | 902.8024 |  | 1059.963 | 1020.6579
7.6.4 | Амортизация |  |  | 0 | 0
7.6.5. | Материалы | 142.4751 |  | 142.4751 | 153.8731
7.6.6 | Прочие | 688.4 |  | 639.1389 | 743.472
8. | Недополученный по независящим причинам доход | 0 |  | 0 | 0 |  | 51246.968 |  |  |  | 59179.04
9. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | [5 empty] | 235563.9679 |  |  | 257941.6 | 309543.1723
10. | Итого производственные расходы | 51246.968 |  | 56681.8546 | 59179.04
| в том числе | [9 empty] | 0
| ВН | [5 empty] | 51246.968 |  |  |  | 56681.8546 | 59179.04
СН1
| СН11 | [5 empty] | 51097.3739 | 0 | 0 | 0 | 56516.3956 | 59006.2915
| НН | [5 empty] | 149.5941 |  |  |  | 165.459 | 172.7485
11. | Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт. ч | 47.82 |  | 47.82 | 47.82 |  |  | 0 |  | 0
12. | Удельные расходы, руб. /тыс. кВт.ч | 1071.6639 |  | 1185.3169 | 1237.5374 |  |  | 0 |  | 0
13. | Условно - постоянные затраты, в том числе: | 11067.1047 |  | 12212.2231 | 15005.3799 | [5 empty] | 51246.968 |  | 56681.8546 | 59179.04
13.1. | Сумма общехозяйственных расходов | 6662.1737 |  | 7298.6172 | 7373.4497
14. | Оплата за услуги по организации функцианирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передачи электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети | [9 empty] | 149.5941 |  | 165.459 | 172.7485
[11 empty] | 42335.7133 |  | 72600.2439 | 74247.4838
[8 empty] | 51246.968 |  | 56681.8546 | 59179.04
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0
Директор ООО "Региональная сеть" | [5 empty] | Широнин А.А. |  | 51246.968 |  | 56681.8546 | 59179.04
[7 empty] | 263457.8976 | 0 | 0 | 0 | 513786.3943 | 535867.0843
[7 empty] | 46402.2151 |  |  |  | 90491.9798 | 94380.9994
Note on C19: Mikhaylov1: мат-лы на капремонт + услуги по капремонту ОС

## 1-21-3 (hidden)
Таблицам П № 1.21.3
Расчет
балансовой прибыли, принимаемой при установлении
тарифов на передачу электрической энергии
ООО "Региональная сеть» на 2015 года
тыс. руб.
п.п. | Наименование | 2010г. | 3 месяца 2010 года | Базовый период | Период регулирования |  |  | Бух | Нал
1 | 2 |  |  | 3 | 4
1. | Прибыль на развитие производства | 0 | 0 | 0 | 4570
| в том числе: капитальные вложения |  |  | 0 | 4570 |  | 34293.4 | 31486.4
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 0 | 4556.6598
| НН |  |  | 0 | 13.3402 | 30451.9111 | 21075.778
2. | Прибыль на социальное развитие | 337.732 | 10 | 54 | 72
| в том числе социальное развитие |  |  |  |  | 0 | 0
| путевки в детские лагеря | 119.78 |  |  |  | 30451.9111 | 21075.778
| благотворительные акции детям |  | 0
| материальная помощь пенсионерам | 64.152
благотворительность и спонсорская помощь
| новогодние подарки детям | 66
| культурно-массовые мероприятия | 43 | 10
программа социального развития (прочие)
| отчисления на содержание профсоюза | 44.8
прочие
3. | Прибыль на поощрение и страховые взносы | 12303.114 | 1024.47 | 1406.6194 | 1590.2452
4. | Дивиденды по акциям (отчисления Администрации г. Кирова) | 2626
5. | Прибыль на прочие цели | 2803.659 | 393 | 0 | 0
% за пользование кредитом
|  |  |  | 0 | 0
| другие, в том числе: | 2803.659 | 393 | 0 | 0
| убытки от списания ОС | 217.525
списание дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию
| расходы, относящиеся к прошлым отчетным периодам | 558.641 | 393
| Межевание границ землепользования | 1305.67
резерв по сомнительной задолженности
нотариальные услуги
| ущерб | 7.493
| Плата за предоставление сведений в Гос. Реестре | 0.4
| Списаны материалы израсходованные на собственные нужды, в т.ч. НДС | 713.93
прочие
6 | Прибыль, облагаемая налогом | 20321.7171 | 1878.25 | 1825.7743 | 7790.3066 |  |  |  | 1-5+7
7. | Налоги, сборы, платежи всего | 0 | 0 | 365.1549 | 1558.0613
в том числе:
| на прибыль |  |  | 365.1549 | 1558.0613
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 364.0889 | 1553.5132
| НН |  |  | 1.0659 | 4.5481
| на прибыль переходного периода |  |  | 0 | 0
на имущество
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 0 | 0
| НН |  |  | 0 | 0
плата за выбросы загрязняющих веществ
| другие налоги и обязательные сборы и платежи : |  |  | 0 | 0
прочие
8 | Прибыль от товарной продукции, в том числе: |  |  | 1825.7743 | 7790.3066 |  | 0 | 0
| ВН |  |  | 0 | 0 |  | 11206.142 | 102056.2178
| СН1 |  |  | 0 | 0
| СН11 |  |  | 1820.4447 | 7767.566 |  | 0 | 0
| НН |  |  | 5.3296 | 22.7405 |  | 11206.142 | 102056.2178
8.1. | Отнесенная на сбытовую деятельность
8.2. | Выпадающие доходы от технологического присоединения
Директор ООО "Регионльная сеть" |  |  |  |  | Широнин А.А.
Note on B36: Nagornov: взять таблицу у Софронова по регистрации на 2005 г.?? М.б.выпадающие доходы?
Note on F28: Nagornov: 20% от прибыли
Note on F30: Nagornov: ставка рефинансирования 11,5%

## 1-24 (hidden)
Таблица N П 1.24
Расчет
платы за услуги по содержанию электрических сетей ООО "Региональная сеть" на 2015 года
п. п. | Показатели | Единицы измерения | Базовый период |  | Период регулирования
|  |  | всего | из них на сбыт | всего | из них на сбыт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии (п. 11 табл. П. 1.18.2) | тыс. руб. | 50765.1495 |  | 56177.2817
1.1 | ВН |  | 0 |  | 0
1.2 | СН |  | 50612.854 |  | 56008.7499
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 50612.854 |  | 56008.7499
1.3. | НН |  | 152.2954 |  | 168.5318
2. | Прибыль, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 8 табл. П. 1.21.3) | тыс. руб. | 1825.7743 |  | 7790.3066
2.1. | ВН
2.2. | СН |  | 1820.297 |  | 7766.9356
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 1820.297 |  | 7766.9356
2.3. | НН |  | 5.4773 |  | 23.3709
3 | Рентабельность (п. 2 /п. 1 х100%) | % | 3.6 |  | 13.9
4 | Необходимая валовая выручка, отнесенная на передачу электрической энергии (п. 1 + п. 2) | тыс. руб. | 52590.9237 |  | 63967.5883
4.1 | ВН
4.2. | СН |  | 52433.151 |  | 63775.6855
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 52433.151 |  | 63775.6855
4.3. | НН |  | 157.7728 |  | 191.9028
5 | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (31)- (33) | руб./МВт.мес | 340262.1878 |  | 413868.9719
5.1 | ВН
5.2 | СН
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 312102.0891 |  | 379617.1758
5.3 | НН |  | 466443.3959 |  | 567346.169
6 | Плата за услуги на содержание электрических сетей по диапазонам напряжения в расчете на 1 МВт согласно формулам (34) -(36) | руб./МВт.ч. | 1099.7684 |  | 1337.6744
6.1. | ВН
6.2 | СН
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 1008.1166 |  | 1226.1961 |  | 309.5893 |  | 309.5893
6.3 | НН |  | 1512.4652 |  | 1839.6473 |  | 308.3994 |  | 308.3994
7 | Одноставочный индивидуальный тариф согласно формуле (13.4) |  | 1099.7684 |  | 1337.6744
[8 empty] | 52590.9237 |  | 63967.5883
Директор ООО "Региональная сеть" | [5 empty] | Широнин А.А.

## 1-25 (hidden)
Таблица N П1.25
Расчет
ставки по оплате технологического расхода
(потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям
ООО "Региональная сеть" на 2015 года
п. п. |  | Единицы измерения | Базовый период | Период регулирования
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Ставка за электроэнергию тарифа покупки | руб./ МВт. ч | 2141.6699 | 2435.0787
2 | Отпуск электрической энергии в сеть с учетом величины сальдо - перетока электроэнергии | млн. кВт. ч | 55 | 55
2.1 | ВН
2.2 | СН |  | 55 | 55 | 7.18
| в том числе СН 1 |  |  |  | 0.13055
| в том числе СН 11 |  | 55 | 55
2.3 | НН |  | 12.881 | 12.881
3 | Потери электрической энергии | % | 13.05% | 13.05%
3.1 | ВН
3.2 | СН |  | 7.653% | 5.435%
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 7.653% | 5.435%
3.3 | НН |  | 32.54% | 32.54%
4 | Полезный отпуск электрической энергии | млн. кВт. ч | 47.82 | 47.82
4.1 | ВН
4.2 | СН |  | 50.791 | 52.011
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 50.791 | 52.011
4.3 | НН |  | 8.69 | 8.69
5. | Расходы на компенсацию потерь | тыс. руб. | 17990.0272 | 17483.865
5.1 | ВН
5.2. | СН |  | 9014.2887 | 7278.4502
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 9014.2887 | 7278.4502
5.3 | НН |  | 8975.7386 | 10205.4148
6 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям | руб./ МВт. ч | 376.203 | 365.6183
6.1 | ВН
6.2 | СН
в том числе СН 1
| в том числе СН 11 |  | 177.4781 | 139.9406
6.3 | НН |  | 1032.8813 | 1174.3861
Директор ООО "Региональная сеть" |  |  |  | Широнин А.А.

## 2-1 (hidden)
Расчет
условных единиц для распределения общей необходимой валовой
Расчет выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения
МУП "Горэлектросеть" на 2015 год
Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки
по классам напряжения
Таблица № П2.1.
Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП) в
условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного
использования и материала опор
| Напряжение кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (У) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100 км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5х6/100
ВЛЭП | 1150 | - | металл | 800
| 750 | 1 | металл | 600
| 400-500 | 1 | металл | 400
|  |  | ж/бетон | 300
| 330 | 1 | металл | 230
|  |  | ж/бетон | 170
|  | 2 | металл | 290
|  |  | ж/бетон | 210
| 220 | 1 | дерево | 260
|  |  | металл | 210
|  |  | ж/бетон | 140
|  | 2 | металл | 270
|  |  | ж/бетон | 180
| 110-150 | 1 | дерево | 180
|  |  | металл | 160
|  |  | ж/бетон | 130
|  | 2 | металл | 190
|  |  | ж/бетон | 160
КЛЭП | 220 | - | - | 3000
| 110 | - | - | 2300
ВН, всего
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170
|  |  | металл | 140
|  |  | ж/бетон | 120
|  | 2 | металл | 180
|  |  | ж/бетон | 150
| 1-20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 18.92 | 26.488
|  |  | ж/бетон | 110 |  | 0
металл
КЛЭП | 20-35 | - | - | 470
| 3-10 | - | - | 350 | 16.05 | 56.175
СН, всего | [5 empty] | 82.663
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 0.55 | 1.21
|  |  | ж/бетон, | 150 |  | 0
металл
КЛЭП | до 1 кВ | - |  | 270 | 0.56 | 1.512
НН, всего | [5 empty] | 2.722
Примечание. При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода
в здании не учитывается.
Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и
ремонт:
а) воздушных линий в здании и
б) линий с совместной подвеской проводов.
Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты оперативного
персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.
Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.
Директор ООО "Региональная сеть" | [5 empty] | Широнин А.А.
[7 empty] | СН | 929.763 | 0.99708
[7 empty] | НН | 2.722 | 0.0029191
932.485

## 2-2 (hidden)
Таблица N П 2.2
Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП)
и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах
п.п. | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  |  | у/ед. изм. | ед. изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6
1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000
|  |  | 750 | 600
|  |  | 400-500 | 500
|  |  | 330 | 250
|  |  | 220 | 210
|  |  | 110-150 | 105
|  |  | 35 | 75
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 50
|  |  | 750 | 43
|  |  | 400 - 500 | 28
|  |  | 330 | 18
|  |  | 220 | 14
|  |  | 110-150 | 7.8
|  |  | 35 | 2.1
|  |  | 1-20 | 1
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 | 0
|  |  | 750 | 130
|  |  | 400 - 500 | 88
|  |  | 330 | 66
|  |  | 220 | 43
|  |  | 110-150 | 26
|  |  | 35 | 11
|  |  | 1-20 | 5.5
4 | Масляный выключатель | - " - | 220 | 23
|  |  | 110-150 | 14
|  |  | 35 | 6.4
|  |  | 1-20 | 3.1 | 114 | 353.4
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35
|  |  | 330 | 24
|  |  | 220 | 19
|  |  | 110-150 | 9.5
|  |  | 35 | 4.7
6 | Выключатель нагрузки | - " - | 1-20 | 2.3 | 153 | 351.9
7 | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1-20 | 26
8 | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1-20 | 48
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4
|  |  | 1-20 | 2.4
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 2.3 | 16 | 36.8
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1-20 | 3 | 35 | 105
13 | четырехтрансформаторные подстанции 34/0,4кВ | п/ст | 35 | 5 |  | 0
14 | Итого |  | ВН
|  |  | СН |  |  | 847.1
НН
[7 empty] | 929.763 | 0.99708
[7 empty] | 2.722 | 0.0029191
932.485
Директор ООО "Региональная сеть" | [5 empty] | Широнин А.А.
[7 empty] | сн | 929.763 | 0.99708
[7 empty] | нн | 2.722 | 0.0029191
932.485

## на 2015 долгоср
Да
Приложение 1
Предложение по размерам тарифов на услуги на передачу электрической энергии по сетям ООО "Региональная сеть" на 2015 г
№ п.п. | Показатели | Единица измерения |  | Факт 4 кв 2013 г. | Решение РСТ от 09.08.13г N 27/1 | Решение РСТ от 20.12.13г N 49/10 | 2014 (базовый уровень) | Предложение ООО "Региональная сеть" на 2015г
1 | Расчет коэффициента индексации
1.1. | Инфляция (индекс потребительских цен) | % |  |  |  |  | 4.7% | 4.7%
1.2. | Индекс эффективности подконтрольных расходов | % |  |  |  |  | 1% | 1%
1.3. | Количество активов | у.е. |  | 932.48 | 932.48 | 932.48 | 1007.0784 | 1128.3008
1.4. | Индекс изменения количества активов | % |  |  |  |  | 0% | 21%
1.5. | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | [5 empty] | 0.75 | 0.75
1.7. | ИТОГО коэффициент индексации | [5 empty] | 1.0365 | 1.1998
2 | Расчет подконтрольных расходов
2.1. | Материальные затраты | тыс.руб. |  | 1057.951 | 4257.6084 | 4257.6084 | 7374.0614 | 8217.6738
2.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс.руб. |  | 134.9 | 565.4044 | 565.4044 | 3544.7559 | 3828.3363
| в т.ч. на ремонт | тыс.руб. |  | 26.2 | 109.8 | 109.8 | 2615.2 | 2824.416
2.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс.руб. |  | 923.051 | 3692.204 | 3692.204 | 3829.3056 | 4389.3374
| в т.ч. на ремонт | тыс.руб. |  | 799.6 | 3352 | 3352 | 3476.4689 | 3984.8987
2.2. | Расходы на оплату труда | тыс.руб. |  | 890.6 | 3593.134 | 3593.134 | 16879.4332 | 19082.9429
| численность |  |  | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 39.996 | 43.9956
2.3. | Прочие расходы производственного характера, всего | тыс.руб. |  | 272.3735 | 1089.494 | 1089.494 | 20844.8 | 22507.8942
2.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 18690.6 | 20185.848
2.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 39.528
2.3.2.1 | страхование | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 39.528
2.3.2.2 | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.3 | Транспортные услуги | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.4 | Услуги банка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.5 | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Расходы на командировки | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. | Расходы на страхование | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7. | Другие прочие расходы | тыс.руб. |  | 272.3735 | 1089.494 | 1089.494 | 2117.6 | 2282.5182
2.3.7.1. | в т.ч. Арендная плата | тыс.руб. |  | 227.25 | 909 | 909 | 1496.6 | 1611.8
2.3.7.2. | прочие | тыс.руб. |  | 45.1235 | 180.494 | 180.494 | 621 | 670.7182
2.4. | Расходы на социальное развитие (коллективный договор) и др. из прибыли | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 1476.6994 | 1723.485
2.5 | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 2220.9245 | 8940.2364 | 8940.2364 | 46574.9941 | 51531.9959
3 | Расчет неподконтрольных расходов |  |  | 0
3.1. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. |  | 14.1011 | 56.4044 | 56.4044 | 58.4649 | 70.1452
3.2. | Теплоэнергия | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Налоги | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 441.1 | 464.2
3.4.1. | Аренда за землю | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 245.9 | 255.7
3.4.2. | Налог на имущество | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 154.7 | 164.8
3.4.3. | Транспортный налог | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 43.7
3.4.4. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. |  | 271.2836 | 1085.1344 | 1085.1344 | 5158.3548 | 5831.7474
3.6. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Налог на прибыль | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Амортизация основных средств | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | Расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570
3.11. | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс.руб. |  | 285.3847 | 1141.5389 | 1141.5389 | 5573.0055 | 11895.0138
4 | НВВ всего | тыс.руб. |  | 2506.3092 | 10081.7753 | 10081.7753 | 48514.8809 | 60621.3942
5 | Корректировка НВВ по факту за предшествующие периоды регулирования | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | НВВ итого | тыс.руб. |  | 2506.3092 | 10081.7753 | 10081.7753 | 48514.8809 | 60621.3942
8 | Расходы на оплату технологического расхода(потерь) электрической энергии | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | Натуральные показатели |  |  | 0
11 | Отпуск электроэнергии в сеть, в том числе: | млн. кВт.ч |  | 17.8 | 71.09 | 55 | 55 | 55
11.1 | 1 полугодие | млн. кВт.ч |  | 9.79 | 39.0995 | 30.25 | 30.25 | 30.25
11.2 | 2 полугодие | млн. кВт.ч |  | 8.01 | 31.9905 | 24.75 | 24.75 | 24.75
12 | Потери электроэнергии | млн. кВт.ч |  | 2.6 | 10.21 | 7.18 | 7.1798 | 7.1798
12.1 | 1 полугодие | млн. кВт.ч |  | 1.43 | 5.6155 | 3.949 | 3.9489 | 3.9489
12.2 | 2 полугодие | млн. кВт.ч |  | 1.17 | 4.5945 | 3.231 | 3.2309 | 3.2309
13 | в том числе транзитные потери электроэнергии | млн. кВт.ч |  | 2.6 | 10.21 | 7.18 | 7.1798 | 7.1798
13.1 | 1 полугодие | млн. кВт.ч |  | 1.43 | 5.6155 | 3.949 | 3.9489 | 3.9489
13.2 | 2 полугодие | млн. кВт.ч |  | 1.17 | 4.5945 | 3.231 | 3.2309 | 3.2309
14 | Полезный отпуск электроэнергии | млн. кВт.ч |  | 15.2 | 60.87 | 47.82 | 47.8202 | 47.8202
14.1 | 1 полугодие | млн. кВт.ч |  | 8.36 | 33.4785 | 26.301 | 26.3011 | 26.3011
14.2 | 2 полугодие | млн. кВт.ч |  | 6.84 | 27.3915 | 21.519 | 21.5191 | 21.5191
15 | в том числе транзит электроэнергии | млн. кВт.ч |  | 15.2 | 60.87 | 29.49 | 47.8202 | 47.8202
15.1 | 1 полугодие | млн. кВт.ч |  | 8.36 | 33.4785 | 16.2195 | 26.3011 | 26.3011
15.2 | 2 полугодие | млн. кВт.ч |  | 6.84 | 27.3915 | 13.2705 | 21.5191 | 21.5191
16 | Отпуск мощности в сеть | МВт |  | 3.2 | 12.78 | 14.8 | 14.8 | 14.8
16.1 | 1 полугодие | МВт |  | 1.76 | 7.029 | 8.14 | 8.14 | 8.14
16.2 | 2 полугодие | МВт |  | 1.44 | 5.751 | 6.66 | 6.66 | 6.66
17 | Потери мощности | МВт |  | 0.5 | 1.85 | 1.92 | 1.92 | 1.92
17.1 | 1 полугодие | МВт |  | 0.275 | 1.0175 | 1.056 | 1.056 | 1.056
17.2 | 2 полугодие | МВт |  | 0.225 | 0.8325 | 0.864 | 0.864 | 0.864
18 | в том числе транзитные потери мощности | МВт |  | 0.5 | 1.85 | 1.92 | 1.92 | 1.92
18.1 | 1 полугодие | МВт |  | 0.275 | 1.0175 | 1.056 | 1.056 | 1.056
18.2 | 2 полугодие | МВт |  | 0.225 | 0.8325 | 0.864 | 0.864 | 0.864
19 | Полезный отпуск мощности | МВт |  | 2.7 | 10.94 | 12.96 | 12.88 | 12.88
19.1 | 1 полугодие | МВт |  | 1.485 | 6.017 | 7.128 | 7.084 | 7.084
19.2 | 2 полугодие | МВт |  | 1.215 | 4.923 | 5.832 | 5.796 | 5.796
20 | в том числе транзит мощности | МВт |  | 2.7 | 10.94 | 12.96 | 12.88 | 12.88
20.1 | 1 полугодие | МВт |  | 1.485 | 6.017 | 7.128 | 7.084 | 7.084
20.2 | 2 полугодие | МВт |  | 1.215 | 4.923 | 5.832 | 5.796 | 5.796
21 | Тариф покупки электроэнергии | руб/МВтч |  | 1719.54 | 1719.54 | 1949.41 | 2041.03 | 2136.96
21.1. | 1 полугодие | руб/МВтч |  | 1586.8671 | 1586.8671 | 1799.0012 | 1883.5522 | 1972.0806
21.2. | 2 полугодие | руб/МВтч |  | 1832.0268 | 1832.0268 | 2076.9341 | 2174.5476 | 2276.7531
22 | Ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт.мес. |  | 76817.79 | 76817.79 | 64827.53 | 313890.2752 | 392219.1654
23 | Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу | руб./МВт.ч |  | 288.5 | 288.5 | 292.58 | 306.4435 | 320.8465
24 | Одноставочный тариф | руб./МВт.ч |  | 454.12 | 454.12 | 503.4 | 1320.9704 | 1588.5408
Директор ООО "Региональная сеть" | [7 empty] | Широнин А.А.
Note on B7: Письмо Минэконом развития 05.10.2011. N21790-АК/ДОЗ
Note on B93: = п.7/п.19/12*1000
Note on B95: п.22*п.19*12/п.13/1000+п.23