**Сводные данные по аварийным отключениям за 2013-2014г.**

**1)** 10 августа 2014г. в 18:00 произошло аварийное отключение ТП-503, причина: вышел из строя силовой трансформатор ТМ-400/10/0,4. 12 августа 2014г в 14:00 работы по замене трансформатора выполнены, электроснабжение восстановлено. Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии составляет: 568 кВтч.

**2)** 23 сентября 2014г. в 10:25 произошло аварийное отключение ТП-20, причина: авария на ПС «Киров» фидер 6кВ №5, электроснабжение восстановлено 23 сентября 2014г. в 15:25. Объем недопоставленной в результате аварийного отключения электроэнергии составляет: 530 кВтч.