## Расчет по НЦС
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20___ г. |  |  | "_____" ______________ 20___ г.
ВЛ10кВ от ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) (А-95; 0,1км)
(наименование стройки)
ВЛ10кВ от ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) (А-95; 0,1км)
(наименование объекта)
Расчет № 9
ВЛ10кВ от ТП-601(ф.6 ПС Пасегово) до ТП-602 (ф.6 ПС Пасегово) (А-95; 0,1км)
Основание:
Стоимость объекта: |  |  | 189699.726 |  | руб.
Расчет составлен в ценах на 01.01.2023 года
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2023г, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Прокладка одноцепных воздушных линий напряжением 6-10 кВ по железобетонным опорам изолированными самонесущими проводами для воздушных линий электропередач с жилами из алюминиевого сплава: с числом токопроводящих жил - 1 и сечением 95 мм2 | 12-02-004-03 | 1 км | 0.1 | 1949.34 | 194.934
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область). Кировская область. Воздушная прокладка провода | НЦС 81-02-12-2023 приказ № 153/пр от 06 марта 2023г., табл.2 |  |  | 0.75
| Коэффициент перехода от цен базового района (2023г). температурная зона - IV. Наружные электрические сети | НЦС 81-02-12-2023 приказ № 153/пр от 06 марта 2023г., табл.4 п.46 |  |  | 1.01
| Прокладка одноцепных воздушных линий напряжением 6-10 кВ по железобетонным опорам изолированными самонесущими проводами для воздушных линий электропередач с жилами из алюминиевого сплава: с числом токопроводящих жил - 1 и сечением 35 мм2 с учетом коэффициентов |  |  |  |  | 147.6625
2 | Демонтаж ВЛ-6/10 кВ | Лок.смета 1.1 | 1 км | 0.1 | 104.206 | 10.4206
| ИТОГО |  |  |  |  | 158.0831
| НДС | НК РФ | % | 20 |  | 31.6166
| Всего с НДС в ценах на 01.01.2023 |  |  |  |  | 189.6997
Составил:
Инженер-сметчик _________________
Проверил:
________________ ________________________________