## Расчет по НЦС
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20___ г. |  |  | "_____" ______________ 20_ г.
Реконструкция ЗТП-П-3817 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт.
(наименование стройки)
Реконструкция ЗТП-П-3817 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт.
(наименование объекта)
Расчет № ТП_00142
Реконструкция ЗТП-П-3817 путем замены комплектной трансформаторной подстанции с оборудованием и силовым трансформатором ТМ-400/10/0,4 ,2 шт без изменения номинальной мощности трансформатора и сохранением схемы оборудования, на комплектную трансформаторную подстанцию КТП-400/10/0,4 в блочном исполнении с силовым энергосберегающим трансформатором марки ТМГ-400/10/0,4 , 2 шт.
Основание:
Стоимость объекта: |  |  | 1680697.92 |  | руб.
Расчет составлен в ценах на 01.01.2023 года
№ п/п | Наименование объекта строительства | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы изм. по состоянию на 01.01.2023г, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400 | 21-01-006-10 | 1 объект | 1 | 1591.57 | 1591.57
| Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область). Кировская область. КТП | НЦС 81-02-21-2023 приказ № 182/пр от 14 марта 2023г., табл.2 |  |  | 0.88
| Коэффициент перехода от цен базового района (2023г). температурная зона - IV. Объекты энергетики (за исключением линейных) | НЦС 81-02-21-2023 приказ № 182/пр от 14 марта 2023г., табл.4 п.46 |  |  | 1
| Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ тупиковые киоскового типа, количество Т(АТ) шт. и мощность кВА: 2х400 с учетом коэффициентов |  |  |  |  | 1400.5816
| ИТОГО |  |  |  |  | 1400.5816
| НДС | НК РФ | % | 20 |  | 280.1163
| Всего с НДС в ценах на 01.01.2023 |  |  |  |  | 1680.6979
Составил:
Инженер-сметчик _________________
Проверил:
________________ ________________________________