## Лист1
Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
| Идентификатор инвестиционного проекта - | ТЕХ_00002
| Наименование инвестиционного проекта - | Строиельство 2КЛ ТП1 МКР Зарядье -ТП3 МКР Зарядье ААБл 3*240 длина: 2х0,350км
Номер расценки | Наименование УНЦ | Единица измерения | Стоимость единицы, тыс. руб. | Коэффициент пересчёта от базового УНЦ к УНЦ Кировской области | План |  | Факт
[5 empty] | Количество | Общая стоимость, тыс. руб. | Количество | Общая стоимость, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Б2-02-2 | КЛ 6-15 кВ две цепи, устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе без учёта восстановления газонов (все субъекты) | 1 км по трассе | 2836.51 | 1 | 0.11 | 312.0161
Б2-02-4 | КЛ 6-15 кВ две цепи, устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе с учётом восстановления газонов (все субъекты) | 1 км по трассе | 5258.19 | 1 | 0.125 | 657.2737
Б4-01 | Тротуар восстановление при прокладке кабельной линии (все субъекты) | 1 м2 | 2.36 | 1 | 50 | 118
Б4-02 | Проезжая часть восстановление при прокладке кабельной линии (все субъекты) | 1 м2 | 4.4 | 1 | 60 | 264
К1-08-2 | КЛ 10 кВ с алюминиевой жилой сечением 240 мм2 | 1 км | 4928 | 1.1 | 0.7 | 3794.56
Н1-02-2 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ, количество труб 2, диаметр трубы 160 мм | 1 км | 56445.5 | 1.02 | 0.1 | 5757.441
П5-01 | Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ 0,4-20 кВ (все субъекты) | 1 км по трассе | 866.6 | 1 | 0.67 | 580.622
Итог без учёта НДС: | [5 empty] | 11483.9129 |  | 0
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  | Дефляторы | Значение, тыс. руб. | Дефляторы | Значение, тыс. руб.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Итого объем финансовых потребностей в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) |  |  |  |  | 11483.9129 |  | 0
2 | НДС 20% |  |  |  |  | 2296.7826 |  | 0
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ2023, определенный в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) |  |  |  |  | 13780.6954 |  | 0
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) |  |  |  |  | 15899.4917 |  | 0
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Ф2023 (с НДС) |  |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦ2023 (с НДС) |  |  |  |  | 13780.6954 |  | 0
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: |  |  |  |  | 4971.4482 |  | 0
7.1 | ОФПР2023 |  |  |  | 107 | 0 | 107 | 0
7.2 | ОФПР2024 |  |  |  | 105.3 | 0 | 105.3 | 0
7.3 | ОФПР2025 |  |  |  | 104.8 | 4971.4482 | 104.8 | 0
7.4 | ОФПР2026 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.5 | ОФПР2027 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.6 | ОФПР2028 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.7 | ОФПР2029 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.8 | ОФПР2030 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0
7.9 | ОФПР2031 |  |  |  | 104.6 |  | 104.6 | 0