|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ТП | Свободная трансформаторная мощность с учётом договоров на ТП, кВТ |
| ТП-447 | 592 |
| ТП-48 | 115 |
| ТП-271 | 238,8 |
| ТП-258 | 14,9 |
| ТП-725 | 48 |
| РТП-130 | 325 |
| ТП-1390 | 220 |
| ТП-1359 | 220 |
| ТП-1350 | 200 |
| ТП-1307 | 238 |
| ТП-943 | 95 |

О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения.