## для энергосбыта
Сведения о резервируемой максимальной мощности абонентов, с максимальной мощностью более 670 кВт за 4 квартал 2014 г.
Наименование потребителя | Точка присоединения |  |  | Уровень напряжения (110 кВ, 35 кВ, 6,10 кВ, 0,4 кВ) | Величина максимальной разрешенной мощности (кВт) | Величина максимальной резервируемой мощности (кВт)
| ЦП | Ф.6-10 кВ | ТП
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 220
"Первая Образцовая типография", филиал "Дом печати - ВЯТКА" | ПС Коммунальная | 10 | РТП-107 | 0.4 | 2060 | 1388 | 2. По профилю Ррезерв=Рмакс-Рфакт | 470.02 | 480.25 | 10.23 | #REF! | 89128292333 Пестов В.Л.
Note on S5: Злобин: количество раб дней на коэф исп макс нагр