## для энергосбыта
Сведения о резервируемой максимальной мощности абонентов, с максимальной мощностью более 670 кВт за 1 квартал 2016 г.
Наименование потребителя | Точка присоединения |  |  | Уровень напряжения (110 кВ, 35 кВ, 6,10 кВ, 0,4 кВ) | Величина максимальной разрешенной мощности (кВт) | Фактическая величина максимальной мощности за отчетный период (кВт) | Величина максимальной резервируемой мощности (кВт)
| ЦП | Ф.6-10 кВ | ТП
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 9 | [6 empty] | 220
"Первая Образцовая типография", филиал "Дом печати - ВЯТКА" | ПС Коммунальная | 10 | РТП-107 | 0.4 | 2060 | 850 | 1210 | 2. По профилю Ррезерв=Рмакс-Рфакт | 470.02 | 480.25 | 10.23 | #VALUE! | 89128292333 Пестов В.Л.
ОАО «Электромашиностроительный завод «ВЭЛКОНТ» | ВЛ 35кВ ТЭЦ-3 | 35 | ПС "Поселковая" 35/10кВ | 10 | 3000 | 2700 | 300
ОАО «АВВА РУС» | ПС Коммунальная | 10 | ТП-1306 | 0.4 | 2000 | 650 | 1350
ООО «МК «Дороничи» | ПС Красногорская | 10 | ТП-210 | 0.4 | 1233 | 900 | 333
Note on T5: Злобин: количество раб дней на коэф исп макс нагр