## для энергосбыта
Сведения о резервируемой максимальной мощности абонентов, с максимальной мощностью более 670 кВт 2013г.
Наименование потребителя | Точка присоединения |  |  | Уровень напряжения (110 кВ, 35 кВ, 6,10 кВ, 0,4 кВ) | Величина максимальной разрешенной мощности (кВт) | Величина максимальной резервируемой мощности (кВт)
| ЦП | Ф.6-10 кВ | ТП
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | 220
Нет абонентов с максимальной мощностью более 670 кВт | [6 empty] | Определение резервной мощности 1. Расч. Способ - Рфакт=Wмес/ (кол-во раб.дней * кол-во часов пиковой нагрузки) Ррез=Рмакс-0,8*Рфакт (стимулирует потр. Ставить соответств учет) |  |  |  |  | 67-33-83 Князев В.Н.
[7 empty] | 2. По профилю Ррезерв=Рмакс-Рфакт | 470.02 | 480.25 | 10.23 | #REF! | 89128292333 Пестов В.Л.
Note on S5: Злобин: количество раб дней на коэф исп макс нагр